## ANEXO I
ANEXO I (rubrado de cotización)
Edificio Atyr 570 (Sarandi 570 /Montevideo)
RENGLON 1
RUBROS DE LA OBRA |  | UNIDADES | CANTIDADES | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO POR RUBRO | MONTO IMPONIBLE | OBSERVACIONES
1 | Desinstalación del Sistema de Alarma y Detección |  |  | SUMINISTRO | INSTALACIÓN
1.1 | Desinstalacion de elementos existentes | Global | _
2 | Sumistro e Instalación del Sistema de Alarma y Detección
2.1 | Detectores de humo inalámbricos | Unidad | 104 |  |  | 0
2.2 | Detectores térmico inalámbricos | Unidad | 3 |  |  | 0
2.3 | Detectores de Humo (cableado) | Unidad | 189 |  |  | 0
2.4 | Detectores de térmico (cableado) | Unidad | 5 |  |  | 0
2.5 | Jaladoras inalámbrica (avisadores manuales) | Unidad | 1 |  |  | 0
2.6 | Jaladoras cableadas (avisadores manuales) | Unidad | 18 |  |  | 0
2.7 | Sirena con luz estroboscópica | Unidad | 23 |  |  | 0
2.8 | Central de alarmas y detección | Unidad | 1 |  |  | 0
2.9 | Repetidora | Unidad | 1 |  |  | 0
2.10 | Teclado | Unidad | 1 |  |  | 0
2.11 | Canalización y cableado (tipo DAISA) | m (lineales) | 500 |  |  | 0
2.12 | Canalización y cableado sobre cielorraso o bandeja datos (caño corrugado metalico) | m (lineales) | 1000 |  |  | 0
2.13 | Canalización y cableado sobre cielorraso o bandeja (caño corrugado plastico ignifugo) | m (lineales) | 1 |  |  | 0
2.14 | Sensores de Barrera de humo ( emisor + espejo) | Unidad | 4 |  |  | 0
2.15 | Sensor emisor de Detección óptica a bateria para receptor de 80° | Unidad | 1 |  |  | 0
2.16 | Sensor emisor de Detección óptica a bateria para receptor de 8° | Unidad | 1 |  |  | 0
2.17 | Sensor receptor de Detección óptica de humo 80°(hasta 68m) | Unidad | 1 |  |  | 0
2.18 | Sensor receptor de Detección óptica de humo 8°(hasta 150m) | Unidad | 1 |  |  | 0
2.19 | Tapas de registro en cielorrasos y pisos técnicos | Unidad | 10 |  |  | 0
2.20 | modulo control | Unidad | 13 |  |  | 0
2.21 | modulo monitoreo | Unidad | 12 |  |  | 0
TOTAL OFERTA RENGLON 1 (pesos uruguayo sin IVA) | [5 empty] | 0 | 0
IVA (impuesto al valor agregado) | [5 empty] | 0
RENGLON 2
RUBROS DE LA OBRA |  | UNIDADES | CANTIDADES | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO POR RUBRO | MONTO IMPONIBLE | OBSERVACIONES
1 | Desinstalación del Sistemas hidraulicos |  |  | SUMINISTRO | INSTALACIÓN
1.1 | Desinstalacion de elementos existentes | Global
2 | Sumistro e Instalación del Sistema hidraulico
2.1 | BIE tipo 3 | Unidad | 1 |  |  | 0
2.2 | BIE tipo 2 | Unidad | 8 |  |  | 0
2.3 | BIE tipo 1 | Unidad | 8 |  |  | 0
2.4 | BIEX | Unidad | 3 |  |  | 0
2.5 | Cañería de Incendio | Unidad | 220 |  |  | 0
2.7 | Bomba Principal | Unidad | 1 |  |  | 0
2.8 | Bomba Jockey | Unidad | 1 |  |  | 0
2.9 | Tablero de Comando de Bombas | Unidad | 1 |  |  | 0
2.13 | Otros (Relés de falta de tensión, Relé de inversión de fase, Sensor de bajo nivel de agua), etc. | Unidad | 1 |  |  | 0
2.14 | [5 empty] | 0
TOTAL OFERTA RENGLON 2 (pesos uruguayo sin IVA) | [5 empty] | 0 | 0
IVA (impuesto al valor agregado) | [5 empty] | 0
NOTAS PARA LA CORRECTA COTIZACION DE LAS MEDIDAS DE PCI
1 | Esta planilla deberá entregarse completa, incluido los rubros de cotizacion global.
2 | Esta cotización se utilizará a los efectos de realizar la comparación del factor económico de las ofertas y se deberá utilizar el TOTAL (sin IVA) para la cotización en línea (SICE).
3 | La cotización de la desinstalación o reubicación de los elementos será por precio global, no por unidades(cantidades).