## RUBROS INSUMOS BARRIO MURGUIA
PLANILLA DE RUBRADO BARRIO MURGUIA - MELO
ITEM | Iluminacion y electrica | unidad | Cantidad | Precio Unit. ($) | SUB TOTAL ($)
1 | Cajón para medidor trifásico de policarbonato según RBT UTE | u | 2
2 | Suministro de columnas de hormigón de 8,6 - 9m (longitud libre desde el piso: 7,5m. profundidad entierre = 1/5) | u | 2
3 | Suministro de columnas metálicas de 9m para brazo 2,0m (más acccesorios de sujeción y postación) | u | 110
4 | Suministro de brazo galvanizado para luminaria 2,0m (más acccesorios de sujeción y postación) | u | 110
5 | Suministro de luminaria de calzada para alumbrado vial, óptica extensiva para montaje en columna de 9mt., para un módulo LED de alto rendimiento de 90 a 100W según proyecto. Hermeticidad IP66. | u | 110
6 | Suministro de protecciones termomagnéticas 10A - 2P (interruptor de protección de luminaria) | u | 110
7 | Suministro de caja estanca IP65 para 4 módulos | u | 110
8 | Suministro de cable Super Plástico COBRE 3x2mm2 XLPE - Alimentación puntual | ml | 700
9 | Suministro de cable Super Plástico COBRE 4x16mm2+16T XLPE - Alimentación TGA 1 y TGA2 desde ICP UTE | ml | 30
10 | Suministro de cable preensamblado Aluminio 4x16mm2 XLPE - Alimentación RED Alumbrado | ml | 2600
11 | Suministro de conductor forrado de tierra verdeamarillo 1x6mm2 Cu (conexión luminaria y columna PAT) | ml | 1500
12 | Conjunto de retención acometida para cable preensablado de Aluminio 4x16mm2 | u | 220
13 | Conjunto de suspención para cable preensablado de Aluminio 4x16mm2 | u | 110
14 | Conector de derivación de cable de 4x16mm2 a 3x2mm2 (alimentación puntual) - tipo DP9 o similar | u | 110
15 | Suministro de conductor de tierra 50mm2 Cu desnudo | u | 50
16 | Suministro de Interruptor Horario/Fotocelula | gl | 2
17 | Suministro de Tablero General de Alumbrado Completo 44x65x25cm - IP66 (TGA1 y TGA2) Chapa | u | 2
18 | Suministro Cámara con tapa 60x60 | u | 8
19 | Jabalina de puesta a tierra 2m 3/4" | u | 128
20 | Conector derivador cobre electrolitico a compresión para cable origen jabalina | u | 128
21 | Suministro de caño de PVC 50mm pared 3,2mm y filtro UV | m | 20
22 | Suministro de codo de PVC 50mm pared 3,2mm y filtro UV | u | 20
SUB TOTAL ($)
IVA ($)
TOTAL ($)