Montevideo, 3 de setiembre de 2015

REF.: L.A.Nº 32/2015 acondicionar las Claraboyas del Edificio de Asuntos Internos, sito en Andes 1478,

de esta Secretaria de Estado de la

ciudad de Montevideo”

ANEXO II

Luego de la visita de obra se efectuaron las siguientes aclaraciones:

1-El plazo de la obra es de 60 días

2- Todos los vidrios que se colarán serán de 5mm y rayados

3- Se deberá efectuar un plan de seguridad firmado por técnico prevencionista a presentar en el MTSS, que garantice el acceso seguro a los distintos locales de Asuntos Internos. Se analizará especialmente los halles de distribución.

4- Los sectores de la claraboya que permiten la apertura deberán ser respetados.

5- Se deberá suministrar malla de sombra para todas las claraboyas, las mismas deberán correctamente sujetas a su estructura.