Montevideo 6 de setiembre de 2016

Ref.: L.A. 35/2016

ANEXO IV

Respuesta a consultas

Consulta:

En el punto 14 del Anexo II de especificaciones se cita “Opcional obligatorio: Rack 19” de 15U para montaje de UPS y módulos de baterías externo. Deberá contar con al menos 700mm de profundidad útil para instalación. No más de 900mm de profundidad (externo)”

Dado que los racks de 15U son de pared y su profundidad es de 500mm, ¿se podrá ofertar racks de 22U, como mínimo, que si cumplen la profundidad de 700mm?

Respuesta:

Si,  es aceptable la opción de los racks de 22U.