## Anexo_I
ANEXO I

Detalle	Cantidad a adquirir HASTA:	Propuesta	Cumple (SI/NO)	Indicar donde se verifica el cumplimiento en la oferta

Switch 24 puertos rackeables 10/100/1000, soporte Switch 802.1Q, VTP, STP, administrable. Con 4 puertos SFP con módulos. / Spanning Tree. Certificación Rohs.	10
Switch 24 bocas rackeables 10/100 – Cable schuko	15
Switch 8 bocas 10/100	20
Bobina cable UTP Cat. 6 Interior	50
Bobina cable UTP Cat. 6 Exterior	30
Patchcord Cat. 6 ANSI/EIA/TIA 568 largo 3 ft	200
PDU de 8 shuko 19” 2U	30
Patchera Cat.6 ANSI/TIA/EIA 568A/B, de 24 puertos, diseño p/ montaje estándar p/rack 19",	30
Precintos plásticos 100 mm UV	1000
Precintos plásticos 200 mm UV	1000
Caja Categoría 6 doble con jack	250
Conectores RJ 45 Cat. 5	1000
Módulos de embutir RJ45 Cat 6	100
Módulos para RJ45 externo línea AVE cat 6	100
Tapas triples para módulos línea AVE	50
Plaqueta 3 modulos	100
Portaplaquetas modelo ROCKET	100
Cajas stanco 15x15x10	50
Cajas stanco 25x30x15	50
Caño corrugado 3/4	200 mts
Caño corrugado 1"	200 mts
Caño corrugado 40mm	200 mts
Ductos de 40x60	200 mts
Ductos de 25x25	200 mts
Ductos de 100x50 (zoloda)	200 mts
Tacos fisher de 8 mm	2000
Tornillos 8 mm	2000
Tacos fisher para yeso de 8 mm	500
Arandelas planas 5/16 (para tornillos 8 mm)	2000
Bulones de cabeza hexagonal 12 mm	250
Cinta adhesiva doble faz de 13 mm x 23	10