Montevideo, 26 de octubre de 2016

ANEXO II

Las empresas que se presentaron a la visita de obra de la licitación abrev. 43/2016 referente a la colocación de parte de cerco perimetral de la ENAP.  La empresa Zorrilla efectúo las siguientes  aclaraciones:

1- En la visita se dijo que el cerco debía llegar hasta la caseta de seguridad, pero antes de ésta se encuentra una calle. En éste tramo, se continúa el cerco o se deja abierto para un portón?

En el caso de que lleve un portón, se debe cotizar?  Se debe considerar hasta el camino, y no se cotiza el portón.

2 - El rubro 2.3 - Cimiento corrido en calle, es para la calle antes mencionada? No se refiere a la cimentación a colocar, se debe colocar en este rubro los costos de dados, pilotines

3 - Se puede agregar un rubro 2.4- Para los dados o/y pilotines de hormigón?

Al final del rubros requeridos se puede agregar nuevos rubros

4 - La concertina es simple o doble? La concertina es simple

5 - Se pueden aclarar las características de la malla? Está claro que es de alambre galvanizado de 3,2 mm y de 40x40mm, pero no su forma. La forma puede ser propuesta, pudiendo ser trapezoidal