ANEXO V

Términos de Referencia

Sistema de Video-Vigilancia Urbana para Montevideo, Canelones y San José

Licitación Pública Internacional Nro. 18/2016

Comprador: Ministerio del Interior

Índice General

# Antecedentes
En diciembre de 2013 se puso en marcha un sistema de Videovigilancia Urbana por saturación en la ciudad vieja de Montevideo. A partir del excelente resultado del mismo, durante el primer semestre de 2014 se amplió la zona de cobertura al área del Centro de Montevideo, la Unión, Goes, Paso Molino y vías de accesos a Montevideo.
Tomando en cuenta los resultados respecto a la baja de los índices de criminalidad y baja de delitos en las zonas donde se instaló el sistema, esta Secretaría de Estado ha decidido de ampliar la zona de cobertura del mismo extendiéndolo a otras zonas de Montevideo, Canelones y San José.
# Zonas de cobertura
Dentro del Plan Estratégico del Ministerio del Interior (MI), se encuentra el objetivo operativo consistente en “Favorecer la seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y generar espacios de integración urbana”. Una de las acciones incluidas en dicho objetivo es la creación y ejecución de un plan de seguridad integral que incluya sistemas de vigilancia urbana.
En los Anexos VIII, IX, X, XI y XII se presentan las zonas a ser consideradas, detallándose la cantidad y tipos de dispositivos sugeridos por el MI a ser incluidos en cada zona.
# Características técnicas generales
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Todas las facilidades, características y especificaciones del hardware y software ofertado que sean necesarias deberán estar disponibles (liberadas al mercado) al momento de la apertura de las ofertas. No se aceptarán provisiones que sólo estén disponibles en versiones beta de los paquetes de software, o prototipo en el hardware.	SI	NO
	Los elementos, unidades funcionales, dispositivos y accesorios deberán estar constituidos por unidades nuevas, sin uso previo y en perfecto estado de conservación y funcionamiento (se entiende por nuevo y sin uso, a que el comprador sea el primer usuario de los equipos desde que éstos salieron de fábrica).	SI	NO
	El equipamiento ofrecido deberá cumplir con las normas y recomendaciones que hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de competencia. Son también exigibles las especificaciones vigentes que hubiere fijado la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL).	SI	NO
	Los equipos a proveer deberán estar vigentes y no poseer antigüedad mayor a dos (2) años de su fabricación a la fecha de presentación de la oferta.	SI	NO

# Solución a contratar
En líneas generales el Sistema debe garantizar las siguientes prestaciones:
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El Oferente deberá acreditar mediante carta emitida por los fabricantes, que lo certifiquen cómo distribuidor y/o integrador autorizado de los productos ofertados (dispositivos de visualización y VMS propuesto). / El certificado deberá contener una manifestación expresa sobre su respaldo técnico, mantenimiento y servicio de post-venta para presentarse al proceso licitatorio.	SI	NO
	Permitir el monitoreo visual (en tiempo real) de los espacios públicos exteriores en las zonas seleccionada.	SI	NO
	Toda la solución debe ser escalable; tanto para el agregado de dispositivos de visualización, como para el almacenamiento on-line de imágenes, agregado de usuarios para videovigilancia y de gestión del sistema.	SI	NO
	Basado en un software robusto y de serie, el Oferente debe entregar antecedentes que avalen la calidad del producto y demuestre su funcionamiento en instalaciones similares de videovigilancia.	SI	NO
	El Oferente debe considerar que se requiere que el sistema posea la escalabilidad necesaria para reconocimiento de facial por intermedio de contrastación de la imagen en una base de datos. Detallando cómo sería dicha escalabilidad.	SI	NO
	Incluir todas las licencias de software/hardware necesarias para el uso y la administración de la totalidad de la solución.	SI	NO
	Integrar la Solución de Videovigilancia con el Sistema Integrado de Video Vigilancia y Emergencia (SIVVE) utilizada por el Ministerio del Interior para la atención y despacho de los recursos.	SI	NO
	El Oferente debe considerar que el sistema debe aportar un análisis inteligente de vídeo para su gestión desde el Centro de Monitoreo en al menos el 35% de los dispositivos de visualización. (según lo expresado en 5.2 Características de Análisis de vídeo).	SI	SI
	La solución debe garantizar la seguridad del tráfico de la red de comunicaciones y detección de posibles intrusiones desde algún punto de conexión.	SI	SI

# Video Management System (VMS)
Se requiere que las propuestas cumplan con los requerimientos que a continuación se describen.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El Sistema de Monitoreo debe interoperar con Sistemas de Información del MI a través de web-services o algún otro mecanismo a definir. En este sentido se requieren las librerías necesarias para el desarrollo de integraciones propias del MI.	SI	SI
	Alta disponibilidad de la arquitectura propuesta, considerando las estrategias de redundancia para proporcionar alta criticidad con servicio 24x7x365, teniendo en cuenta, que se realicen las operaciones de mantenimiento concurrente sobre las aplicaciones y los sistemas.	SI	SI
	Arquitectura escalable tanto desde un punto de vista de incremento de los dispositivos; así como también la cantidad de operadores trabajando sobre el Sistema de Monitoreo. La solución propuesta por el Oferente debe especificar la escalabilidad que permite.	SI	SI
	Todo el hardware a instalar deberá ser rackeable y cada rack a plena carga no podrá superar 6 kva de alimentación eléctrica en faces A y B.	SI	NO
	Toda la información ingresada o mantenida dentro del Sistema de Monitoreo será propiedad del MI.	SI	NO
	Todo el hardware utilizado para el VMS deberá generar SysLog en una base de datos y una herramienta para su análisis.	SI	SI
	Debe proveer de un cliente web para poder realizar monitoreo desde dispositivos móviles.	SI	SI
	La/s aplicación/es cliente a nivel de usuario y administración debe/n ser totalmente en idioma español.	SI	SI
	El MI debe acceder a la totalidad de los dispositivos de visualización desde el SIVVE a través de una capa de información geográfica. En este sentido, el Oferente debe proveer información geográfica de los dispositivos instalados.	SI	SI
	El Sistema debe permitir acceder al flujo (o streaming) de vídeo de los dispositivos de visualización desde su ubicación en la/las capa/s de información descrita/s en el punto anterior. El SDK brindado por el Oferente debe permitir esta funcionalidad sin costo extra para el MI.	SI	SI
	Estándar de videovigilancia IP Onvif (Perfil S).	SI	NO

## Sistema de Visualización
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Manejo de los dispositivos de visualización por medio de teclado y mouse.	SI	NO
	Integración de joystick USB.	SI	SI
	Adaptación dinámica del ancho de banda por cámara en visualización.	SI	SI
	Selección de distintas distribuciones de paneles de video de visualización, optimizados para monitores de formato 4:3 (2x2, 3x3, 4x4 y otras combinaciones) y para monitores de formato 16:9 (3x2, 4x3, 5x4 y otras combinaciones).	SI	SI
	Soporte de preposiciones de interfaz que permitan al operador definir, guardar y recuperar un grupo de posiciones de cámaras en paneles de vídeo en forma preestablecida, manteniendo el orden y la posición en que se guardaron.	SI	SI
	Control del brillo, contraste, saturación y color, independiente por panel de vídeo, sin afectar los parámetros de la cámara ni de la grabación.	SI	SI
	Zoom digital sobre vídeo en vivo independiente por panel de vídeo.	SI	SI
	Visualización a través de una línea de tiempo, para facilitar la búsqueda de vídeo.	NO	SI
	Play-back instantáneo de video en vivo de entre 10 segundos y 10 minutos.	SI	SI
	Configuración de ubicación de la fecha y hora.	SI	NO
	Posibilidad de visualizar en forma simultanea cámaras de distintos VMS.	NO	SI
	Captura múltiple de instantáneas de canales visualizados en un mismo tiempo.	SI	SI
	Reproducción sincronizada de varias cámaras.	SI	SI
	Facilidad de uso y eficiencia, deberá tener menú mosaico y comandos rápidos y capacidad de configurar teclas de acceso rápido.	SI	SI

## Características de Análisis de vídeo
El Oferente debe considerar que el sistema debe aportar un análisis inteligente de video para su gestión desde el Centro de Monitoreo con las siguientes características: Nota: se deberá entregar documentación en formato digital (videos) donde demuestre el cumplimiento de las analíticas descritas aplicándolas en zonas urbanas.
Los requerimientos marcados como (FORENSE) no son obligatorios ofrecerlos en tiempo real.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Se debe permitir configurar dicho análisis de vídeo para cada cámara de manera individual, según la ubicación y función que se espere de la misma.	SI	SI
	Analítica por comportamiento para cambio de velocidad de objetos.	SI	SI
	Analítica por comportamiento para cambio de color en una trayectoria del objeto.	NO	SI
	Analítica por comportamiento para cantidad de personas en un objeto.	NO	SI
	Analítica por comportamiento para estampida de personas a través de cambios de velocidad.	SI	SI
	Analítica por comportamiento al detectar acercamiento de personas en movimiento o en una zona definida (se utiliza para detectar arrebatos o hurtos).	NO	SI
	Diferenciar objetos y personas de un tamaño determinado en una zona definida.	SI	SI
	Detectar objetos que entran, salen o simplemente se encuentran en un zona (campo de detección).	SI	SI
	Detectar personas merodeando en un zona relacionada con un radio y un tiempo, mostrando contador de tiempo de permanencia.	NO	SI
	Detectar objetos inactivos en un margen de tiempo y zona definida.	SI	SI
	Detectar objetos sustraídos en un margen de tiempo y zona definida.	SI	SI
	Detectar trayectorias/rutas de objetos que pasan por la escena mostrando líneas de seguimiento.	NO	SI
	Crear metadatos para búsquedas en el video grabado. El Oferente deberá especificar los parámetros de búsqueda y qué tipos de metadatos automáticos genera.	SI	SI
	Demografía Estadística, conteo de personas que entran y salen de una zona definida.	SI	SI
	Búsqueda forense en vídeo por tamaño y color en un espacio de tiempo definido. (FORENSE)	NO	SI
	Video Synopsis: resumen de un video con el objetivo de analizar eventos sospechosos. (FORENSE)	SI	SI
	Autotracking al detectar un objeto o comportamiento anómalo.	NO	SI
	Autotracking de objetos seleccionados manualmente.	NO	SI
	Detección de niveles de audio anormales definible.	NO	SI
	Análisis de Velocidad de Vehículo: Detecta si la velocidad promedio definida en un zona, baja o se detiene por un tiempo prolongado.	NO	SI
	Software de tratamiento de imagen forense. Mejoramiento de imágenes sustraídas de videos, por ejemplo, basados en metodología de histograma. (FORENSE)	SI	SI
	Cualquier otra funcionalidad o servicio que el oferente entienda pertinente agregar en la solución planteada.	NO	SI

## Grabación
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Grabación en formatos H.264 - H.265 /MPEG-4 AVC, Ogg-Theora, VP8-WebM y/o VC-1, o superior.	NO	SI
	Se debe considerar un sistema alternativo de almacenamiento de imágenes en caso de imposibilidad de comunicación del dispositivo con el Centro de Monitoreo.	SI	SI
	Velocidad de grabación mínima: 25 FPS por cámara IP (simultánea para todas las cámaras).	SI	SI
	Velocidad de visualización: 25 FPS por cámara IP (simultánea para todas las cámaras).	SI	NO
	Permitir grabación bajo demanda, calendarios, por detección de movimiento, etc.	SI	NO

## Gestión de grabaciones
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El oferente debe considerar el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento que permita mantener las grabaciones en línea durante un mínimo de 30 días corridos, utilizando un sistema de discos con soporte RAID 6 o superior. Este sistema estará instalado en el Data Center propiedad del MI.	SI	SI
	El sistema deberá contar con la funcionalidad que permita trasladar una búsqueda de incidentes durante cualquier momento de los 30 días de información almacenada. Permitiendo al operador posicionarse en en el momento seleccionado con todas las funcionalidades del sistema de visualización como si se tratase de la visualización de un evento en tiempo real.	SI	SI

## Exportación de vídeo
El sistema debe poseer la capacidad de exportación de eventos de visualización a archivos con formatos estándar de vídeo.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Exportación desde video en vivo.	NO	SI
	Exportación desde una línea de tiempo.	NO	SI
	Exportación en formato estándar (MPEG, MPG, AVI, etc.)	SI	SI
	Exportación en formato nativo.	SI	SI
	Exportación de video con verificación de marca de agua.	SI	SI

## Administración y gestión de alarmas
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El sistema deberá poder generar alarmas a partir de la pérdida de comunicación con el equipo, pérdida de señal de video, falla en la grabación, alarma análisis de video.	SI	SI
	El sistema debe integrar las alarmas de servicio de los equipos y dispositivos de la red de videovigilancia, tanto sea por mal funcionamiento, como por efectos de actos de vandalismos en los lugares de instalación de los mismos. Debiendo incorporar los sensores y demás elementos que permitan relevar estas alarmas.	SI	SI
	Detalle de las alarmas en una línea de tiempo.	NO	SI
	Configuración de alarmas por agenda; indicando momentos de armado y desarmado de alarmas.	SI	SI
	Alarmas por nivel de audio.	NO	SI
	El operador deberá contar con la posibilidad de visualizar alarmas y derivar la información de las mismas a través del SIVVE.	NO	SI
	Los usuarios o grupo administrador deberán poder crear y modificar la totalidad de las alarmas ofrecidas por el VMS.	SI	SI
	El VMS deberá dar difusión de una alarma, en forma visual y sonora. Deberán ser usadas con un modo de difusión secuencial o todas a la vez.	SI	SI

## Gestión de usuarios y permisos
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Deberá gestionar los usuarios, los recursos y sus respectivos permisos.	SI	SI
	Deberá soportar la configuración y administración de los usuarios y grupos de usuarios.	SI	SI
	Deberá permitir otorgar derechos de administración sobre el VMS a más de un usuario y grupo de usuarios.	NO	SI
	Administrar usuarios manteniendo la información de nombre, apellido, email, nombre de usuario, perfil asignado, etc.	NO	SI
	Configurar un nivel de privilegio por cada usuario, independiente del perfil, dándole prioridad sobre el control de dispositivos de visualización PTZ.	SI	SI
	Los miembros individuales del grupo deberán heredar los derechos y privilegios de sus grupos de usuarios principales, sin limitarse a poder editar los privilegios de los usuarios de forma independiente dentro del grupo.	NO	SI
	Log de auditoria. Deberá soportar la generación de registros de auditoría.	SI	SI
	Se deberá poder acceder al registro de los cambios realizados en el VMS por los usuarios en un períodos de tiempo, permitiendo realizar consultas sobre usuarios específicos.	SI	SI
	Deberán permitir al operador crear informes de incidentes que ocurrieron durante un tiempo delimitado, soportando informe de vídeos.	NO	SI

# Dispositivos de visualización
La solución técnica ofertada debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos para los dispositivos, pudiendo las empresas mejorarlos en sus ofertas.
Las cámaras deben cumplir con ONVIF, y asegurar su correcto funcionamiento en el clima habitual de la ciudad de Montevideo, Canelones y San José, soportar las variaciones de voltaje usuales en su red urbana, simplificar la integración y aumentar la interoperabilidad.
El Ministerio del Interior podrá realizar las pruebas específicas que entienda necesarias (garantizando la igualdad de los Oferentes) asociadas a las dispositivos y VMS propuestos por el Adjudicatario.
Dichas pruebas serán realizadas a través de la Fundación Ricaldoni (Facultad de Ingeniería – Universidad de la República Oriental del Uruguay).
## Características Generales
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Certificación de protección contra polvo y agua (mínimo IP66).	SI	NO
	Protección antivandálico con certificación IK10.	SI	NO
	Interoperabilidad y escalabilidad con otros productos de características complementarias.	SI	SI
	Posibilidad de actualizaciones remotas del firmware de los dispositivos.	SI	NO
	Incorporación de nuevas aplicaciones y actualizaciones, en función de las necesidades emergentes o fruto de la innovación tecnológica, compatibles con el servicio completo operativo que se contrate.	SI	SI
	Los dispositivos deben permitir visión diurna/nocturna automática y enfoque automático.	SI	SI
	Estándar de video vigilancia IP Onvif (Perfil S).	SI	NO
	Creación en tiempo real de al menos 1 cámara virtual.	NO	SI
	Al menos 30% de los dispositivos de visualización deben ser IR.	SI	SI
	Número máximo de conexiones de transmisión continua concurrente: 6	SI	SI

## Cámaras PTZ
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Mínimo 25 FPS en 1080p Full HD.	SI	SI
	Sensor CMOS de 1/2,’’ mínimo.	SI	SI
	SNR mayor a 50dB - (Relación Señal a Ruido).	Si	SI
	Rango dinámico mayor a 90dB.	SI	SI
	Iluminación mínima: / Color: 0.3 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE) , 0.005Lux (2sec, F1.6, 50IRE) / B/W : 0.03Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.0005Lux (2sec, F1.6, 50IRE)	SI	SI
	Lente varifocal mínimo de 3mm a 9mm.	SI	SI
	Zoom óptico de 25x y digital de 10x, mínimo.	SI	SI
	Velocidad de shutter: 1/12.000s a 1s.	SI	SI
	IR no menor a 30m.	NO	SI
	Ángulo de Rotación Horizontal: 0° a 360° y Vertical: –10° a +90°.	NO	SI
	Velocidad de Rotación: 0.1°/s a 120°/s.	SI	SI
	Filtro infrarrojo removible.	NO	SI
	Temperatura de operación: -10℃ a 50℃ o superior.	SI	SI
	Alimentación por DC24V±10% y AC24V±10%.	SI	SI
	Soporte de microSD/SDHC/SDXC, incluyendo memory stick.	SI	SI
	Las cámaras deberán ofrecer la capacidad de alimentación directa del cable Ethernet (Power Over Ethernet - PoE) 802.3af.	NO	SI
	Codec H.265.H.264.	NO	SI
	Soporte de múltiples flujos de video.	SI	SI
	Corrección de imagen disponible. (espejo, giro y ambos)	NO	SI
	Asistente de estabilización de imagen.	NO	SI
	Supresión de luces brillantes.	NO	SI
	Algoritmo de encriptado.	SI	SI
	Autenticación y certificado digital.	NO	SI
	Anti niebla.	NO	SI
	Máscara de privacidad.	NO	SI
	Niveles de usuario.	SI	SI
	Funciones de vídeo analítico embebidas.	NO	SI
	Recuperación automática de los videos grabados localmente a la plataforma ante recuperación de la red.	SI	SI

## Cámaras Fijas
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Mínimo 25 FPS en 1080p Full HD.	SI	SI
	Sensor CMOS de 1/2,’’ mínimo.	SI	SI
	Iluminación mínima: / Color: 0.3 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE) , 0.005Lux (2sec, F1.6, 50IRE) / B/W : 0.03Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.0005Lux (2sec, F1.6, 50IRE)	SI	SI
	SNR mayor a 50dB - (Relación Señal a Ruido).	Si	SI
	Rango dinámico mayor a 90dB.	SI	SI
	Lente varifocal mínimo de 2.8mm a 12mm.	SI	SI
	Velocidad de shutter: 1/12.000s a 1s.	SI	SI
	Filtro infrarrojo removible.	NO	SI
	Temperatura de operación: -10℃ a 50℃ o superior.	SI	SI
	Alimentación por DC12V±10% y AC24V±10%.	SI	SI
	Soporte de microSD/SDHC/SDXC, incluyendo memory stick.	SI	SI
	Las cámaras deberán ofrecer la capacidad de alimentación directa del cable Ethernet (Power Over Ethernet - PoE) 802.3af.	SI	SI
	Codec H.265.H.264.	NO	SI
	Soporte de múltiples flujos de video.	SI	SI
	Corrección de imagen disponible. (espejo, giro y ambos)	NO	SI
	Supresión de luces brillantes.	NO	SI
	Algoritmo de encriptado.	SI	SI
	Autenticación y certificado digital.	NO	SI
	Anti niebla.	NO	SI
	Máscara de privacidad.	NO	SI
	Niveles de usuario.	SI	SI
	Funciones de vídeo analítico embebidas.	NO	SI
	Recuperación automática de los videos grabados localmente a la plataforma ante recuperación de la red.	SI	SI

## Cámaras de Alta Resolución
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Mínimo 25 FPS en 4K (3.840 x 2.160) / 4.000 x 3.000.	SI	SI
	Sensor CMOS de 1/1.7,’’ mínimo.	SI	SI
	Iluminación mínima: / Color: 0.3 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE) , 0.005Lux (2sec, F1.6, 50IRE) / B/W : 0.03Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.0005Lux (2sec, F1.6, 50IRE)	SI	SI
	SNR mayor a 50dB - (Relación Señal a Ruido).	SI	SI
	Rango dinámico mayor a 90dB.	SI	SI
	Lente varifocal mínimo de 2.8mm a 12mm.	SI	SI
	Velocidad de shutter: 1/12.000s a 1s.	SI	SI
	Filtro infrarrojo removible.	NO	SI
	Temperatura de operación: -20℃ a 50℃ o superior.	SI	SI
	Alimentación por DC12V±10% y AC24V±10%.	SI	SI
	Soporte de microSD/SDHC/SDXC, incluyendo memory stick.	SI	SI
	Las cámaras deberán ofrecer la capacidad de alimentación directa del cable Ethernet (Power Over Ethernet - PoE) 802.3af.	NO	SI
	Codec H.265.H.264.	NO	SI
	Soporte de múltiples flujos de video.	SI	SI
	Corrección de imagen disponible. (espejo, giro y ambos)	NO	SI
	Supresión de luces brillantes.	NO	SI
	Algoritmo de encriptado.	SI	SI
	Autenticación y certificado digital.	NO	SI
	Anti niebla.	NO	SI
	Máscara de privacidad.	NO	SI
	Niveles de usuario.	SI	SI
	Funciones de vídeo analítico embebidas.	NO	SI
	Recuperación automática de los videos grabados localmente a la plataforma ante recuperación de la red.	SI	SI

## Cámaras Indoor
Dispositivos de visualización para utilización en áreas de atención al público en dependencias del MI.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Mínimo 25 fps en 1080p Full HD.	SI	SI
	Sensor CMOS de 1/2,’’ mínimo.	SI	SI
	Iluminación mínima: / Color: 0.3 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE) , 0.005Lux (2sec, F1.6, 50IRE) / B/W : 0.03Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.0005Lux (2sec, F1.6, 50IRE)	SI	SI
	SNR mayor a 50dB - (Relación Señal a Ruido).	Si	SI
	Rango dinámico mayor a 90dB.	SI	SI
	Lente varifocal mínimo de 2.8mm a 12mm.	SI	SI
	Velocidad de shutter: 1/12.000s a 1s.	SI	SI
	Filtro infrarrojo.	NO	SI
	Temperatura de operación: -10℃ a 50℃ o superior.	SI	SI
	Alimentación por DC12V±10% y AC24V±10%.	SI	SI
	Soporte de microSD/SDHC/SDXC, incluyendo memory stick.	SI	SI
	Las cámaras deberán ofrecer la capacidad de alimentación directa del cable Ethernet (Power Over Ethernet - PoE) 802.3af.	NO	SI
	Codec H.265.H.264.	NO	SI
	Soporte de múltiples flujos de video.	SI	SI
	Corrección de imagen disponible. (espejo, giro y ambos)	NO	SI
	Algoritmo de encriptado.	SI	SI
	Autenticación y certificado digital.	NO	SI
	Niveles de usuario.	SI	SI
	Funciones de vídeo analítico embebidas.	NO	SI
	Recuperación automática de los videos grabados localmente a la plataforma ante recuperación de la red.	SI	SI
	Entrada de audio para micrófonos ambientes.	SI	SI
	Micrófono ambiente.	SI	SI

# Sistema de identificación de vehículos (LPR)
Es necesario proporcionar imágenes con la calidad y resolución suficiente para identificar positivamente a vehículos captados por las cámaras contando con un sistema que permita chequear contra base de datos de matrículas requeridas, desarrollando las interfaces necesarias. Ubicación según Anexo XI.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Deberá detectar y reconocer la matrícula de los vehículos que acceden al área o a un área restringida que se defina en forma dinámica.	SI	SI
	La solución deberá reconocer matrículas de países del Mercosur y asociados.	SI	SI
	La solución deberá ser capaz de extraer fotografías de todos los vehículos identificados.	SI	SI
	La solución deberá tener la capacidad día/noche de anti-deslumbramiento para lectura de matrícula.	SI	SI
	El Oferentes deberá indicar la modalidad de gestión del sistema para la actualización de las matrículas requeridas que se encuentra centralizadas en una base de datos del MI.	SI	SI
	El sistema LPR propuesto debe inteconectarse con el SIVVE para la gestión de alarmas.	SI	NO

# Centro de Monitoreo
El Centro de Monitoreo permitirá a los operadores controlar en forma conjunta y permanente la totalidad de dispositivos de visualización.
El lugar seleccionado para la ubicación del Centro de Monitoreo es Julio Herrera y Obes N.º 1466 en el Departamento de Montevideo.

Es responsabilidad del Adjudicatario contemplar en sus presupuestos la totalidad de las tareas e insumos necesarios para el acondicionamiento del espacio destinado al Centro de Monitoreo, por lo que deberá equipar el local para ser funcional a tal finalidad, contemplando Obra Civil plano que se adjunta.

La obra se considerará bajo la modalidad “Llave en Mano”, por lo cual el adjudicatario efectuará todas las tareas necesarias para culminar la obra y dejarla funcionando en perfectas condiciones sin costos adicionales.

Dicha área de monitoreo y oficinas tendrán piso Técnico y se deben adecuar las obras para accesibilidad según normativas vigentes.

El Adjudicatario deberá incluir la instalación de todos los Sistemas Eléctricos, el Centro de Monitoreo deberá contar con un sistema que garantice la provisión de energía eléctrica de forma ininterrumpida, debiendo reutilizar un sistema de generación eléctrica existente y suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El Adjudicatario debe incluir un sistema de Detección de Incendio, luces de emergencias, extintores y debida cartelería de evacuación; sistema de Aire Acondicionado, ventilación y calefacción necesario para el confort del personal.

El Adjudicatario deberá considerar, todo el equipamiento de Networking y backbone de FO redundante para cumplir con todos los requerimientos funcionales del Centro de Monitoreo y la interconección con el DataCenter del MI.

El Adjudicatario deberá considerar sistema de monitoreo, seguridad y control de acceso al centro de monitoreo en las áreas sensibles.

El Adjudicatario deberá considerar la instalación y puesta en funcionamiento de sistema de visualización global de alta definición para las distintas vistas de imágenes y sistemas.

El Adjudicatario deberá considerar la totalidad del Mobiliario acorde al proyecto, equipamiento ergonómico y adaptado a la función a desempeñar (24x7x365), puestos de visualización de vídeo, por otra parte el visualizador deberá interactuar con un Supervisor a través del software de gestión de eventos (SIVVE), debiéndose presentar una propuesta de distribución de equipamiento en el plano que se adjunta.
## Obra Civil – Alcance del trabajo
El Centro de Monitoreo deberá contemplar el acondicionamiento integral del acceso, área de video vigilancia y despacho, acorde al plano proporcionado por la Gerencia de Infraestructura del Ministerio del Interior.
Las obras comprenden el total de los trabajos necesarios para el acondicionamiento del sector del Edificio proyectado. Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de los distintos organismos competentes.
El objetivo final de la propuesta es el acondicionamiento integral, llave en mano, de un sector de edificio, por lo que no puede tomarse como argumento la omisión de algún dato o detalle faltante en alguno de los elementos que integran estos recaudos.

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Gerencia de Infraestructura del MI, la que podrá suspender y/o rechazar todo trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a las especificaciones de los recaudos o a las reglas del buen arte de construir, sin que ello de derecho al contratista a reclamación alguna. Debiendo en todos los casos cumplir con los requerimientos del Decreto Nº 147/012 de 03/05/2012.

Considerando que cada trabajo deberá ajustarse a una fina y esmerada terminación, el Adjudicatario deberá aceptar como válido todo detalle o procedimiento que aún cuando no esté expresamente indicado en todas o algunas de las piezas que forma parte del proyecto, contribuya a la buena calidad de ejecución de la tarea, sin que ello genere ningún tipo de costo adicional para el MI.

## Piso Técnico
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Resistencia mínima: 200 kgs/m².	SI	Si
	Estructura amurada, totalmente aterrada y altura mínima 40cm, según corte.	SI	No
	Placas anti-estática y absorción de vibraciones ambientales.	SI	No

## Instalación Eléctrica
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Deberá estar autorizada por UTE y ANTEL para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, contar con un representante técnico con título de Ingeniero Industrial o Técnico Instalador, con firma autorizada.	SI	NO

## Materiales
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad sin uso y debidamente aprobados por la Gerencia de Infraestructura del MI, UTE y ANTEL según corresponda, para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.	SI	NO
	El Oferente deberá indicar en su Propuesta las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar y la calidad de los mismos.	SI	SI
	La Gerencia de Infraestructura del Ministerio del Interior se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos que integran las instalaciones, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos. Esto no generará costos adicionales al MI.	SI	NO
	Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte de construir y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.	SI	NO

## Planos
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El Adjudicatario deberá mantener al día los planos de albañilería, y de todas las instalaciones así como los diagramas unifilares y todos los recaudos, introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra. Se deberá entregar además del proyecto ejecutivo, los planos del conforme a obra.	SI	NO
	Finalizadas las instalaciones el Adjudicatario deberá entregar a la Gerencia de Infraestructura del MI un juego de planos, planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la obra, ejecutados en papel y soporte magnético.	SI	No

## Pruebas
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El Adjudicatario probará todos los conductores, aparatos y equipos, verificando continuidad, tierras, cortocircuitos, etc, antes de energizar los circuitos.	SI	NO
	Probará la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentación y equipos. Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazará o reparará las partes que fallen.	SI	No
	Probará todos los sistemas de conexión, tales como las tierras artificiales, todos los equipos aterrados con un probador comparativo de tierras y realizará las correcciones que sean necesarias.	SI	NO
	La instalación no deberá ser energizada sin el permiso específico de la Gerencia de Infraestructura del MI. El trabajo de instalación eléctrica no será considerado como terminado hasta no estar en operación correctamente, y aceptado por dicha Gerencia.	SI	NO

## Tablero Centralizado
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes. Su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones. En cada circuito se deberá identificar qué alimenta. Además en la puerta del tablero deberán colocarse los unifilares.	SI	No
	Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se deberá tener en cuenta además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos.	SI	No
	La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Contemplando los distintos sistemas, Luminarias, Tomas y sistemas de Aire Acondicionado, etc.	SI	No
	Deberá tener medidores de voltaje led incorporados y señalización del tipo de energía utilizada (UPS, Generador o UTE). Todos los elementos debidamente identificados.	SI	NO

## Canalizaciones Eléctricas
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Las canalizaciones deben ser bajo piso técnico con recorrido de bandeja metálica, hiperventilada en su estructura y tapa, la misma debe prever un crecimiento de un 20% de conexiones.	SI	No
	Deberán estar debidamente amuradas y aterradas. Serán de utilización exclusiva de instalaciones Eléctricas.	SI	NO
	Canalizaciones aéreas sobre cielo raso deberán ser a través de caño corrugado antiroedor, debidamente amurado sin ocasionar peso en el cielo raso.	SI	NO
	Canalizaciones de embutir en tabiques de yeso se efectuarán a través de corrugado, pero asegurando el acondicionamiento acústico del local.	SI	NO

## Distribución Eléctrica
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El Adjudicatario deberá proponer el mejor recorrido del cableado y según el estudio de cargas que se realice en base a la cantidad de puestos de trabajo, teniendo en cuenta que cada linea de energía estará para 3 puestos de trabajo como máximo y cada puesto de trabajo tendrá 3 tomas shucko con tres en línea integrado. / Se deberá entregar proyecto ejecutivo de eléctrica donde se muestren las líneas, así como los unifilares.	SI	SI
	El adjudicatario deberá proponer el mejor recorrido del sistema de luminarias se debe sectorizar garantizando el funcionamiento del centro ante una falla de una línea. Se deberá entregar proyecto ejecutivo de eléctrica donde se muestren las líneas, así como los unifilares. / Debe estar en todo de acuerdo con el Decreto Nº147/012 de 03/05/2012. La iluminación ambiental tendrá un mínimo de 300 lux. La iluminación deberá caer perpendicularmente sobre los equipos de informática, debiéndose evitar los contrastes con las pantallas así como los reflejos o encandilamientos. La instalación de los equipos deberá hacerse de tal forma que evite los reflejos de la luz natural y artificial.	SI	No

## Caja de Instalación Embutidas
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, etc., serán del tipo reglamentario, debidamente aprobadas por UTE, y de profundidad exigida.	SI	SI
	En piso técnico se instalaran módulos de conexión con 3 tomas eléctricos y 2 tomas RJ-45, Todos los materiales serán aprobados por la Gerencia de Infraestructura y el sector de Tics del MI.	SI	NO

## Grupo Generador
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Para el Centro de Monitoreo se reutilizara un Grupo Electrógeno de 30 kva el que debe cubrir los puestos de trabajo y luminarias. / Especificaciones del Grupo Generador marca NEWAGE: / Fabricación Num.: 0141541/06. / Identificación: 01405472. / Generador Tipo BC. I184F1. / Potencia 30 KVA. / Potencia Activa 24Kw. / Frecuencia 50HZ. / Velocidad 1500 RPM. / Tension 380/220 V. / Fases 3. / Intensidad 45.6 A.	SI	NO
	El oferente deberá realizar las conexiones necesarias al tablero principal, UPS, el automatismo y puesta en marcha de todo el sistema de energía redundante.	SI	No
	Se deberá prever un sistema de mantenimiento integral del Grupo Electrógeno.	SI	SI

## UPS
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El Centro de Monitoreo deberá tener dos UPS’s, ambas redundantes al 100% de su potencia, según cálculos del oferente para garantizar la continuidad energética soportando una autonomía de 20 minutos a plena carga.	SI	NO
	UPS del tipo modular (con bypass estático y manual incluido en cada equipo) conectados en configuración paralelo redundante del tipo on-line doble conversión, tecnología VFI (voltaje y frecuencia independientes).	SI	SI
	Deberán permitir monitoreo del estado a través de herramienta web.	SI	SI

## Sistema de detección de incendio
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El Adjudicatario deberá contemplar suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de detección y alarma de Incendios a través de una unidad de procesamiento central (CPU).	SI	Si
	La CPU deberá controlar, y comunicarse con los equipos usados para conformar el sistema: detectores inteligentes, módulos direccionables, anunciadores y demás dispositivos controlados por el sistema, utilizando DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE y DETECTORES TÉRMICOS INTELIGENTES.	SI	SI

## Sistema de aire acondicionado
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Se deberá garantizar un rango de confort interior de verano de 20ºC a 24ºC y para invierno de 20ºC a 26ºC. / Para el cálculo de la ventilación se deberá garantizar la remoción de vapor de agua generada por todos los usuarios de los locales, así como la calidad del aire a través de filtros tipo Hepa. / Se deberá calcular en los locales de trabajo el suministro de aire fresco y limpio por hora y por trabajador, deberá estar entre 30 y 50 metros cúbicos. Cuando la temperatura ambiente exterior se encuentra por debajo de los 18ºC, deberán tomarse las medidas necesarias para que el aire que ingresa al local de trabajo, no esté a una temperatura inferior en más de 5,5ºC con respecto a la temperatura normal del ambiente de trabajo, y que la velocidad del aire sobre las personas no exceda de 60 metros/minuto, según normativa vigente.	SI	SI
	Sistema de Aire Acondicionado Centralizado para las zonas de Monitoreo y oficina.	SI	SI
	Inyecciones y extracciones de aire mecánicas. En zonas de Monitoreo y oficinas.	SI	SI
	Acondicionamiento térmico del área de Networking. Aire acondicionado frío calor. El sistema deberá tener un etiquetado A de eficiencia energética, así como presentar un plano de instalaciones térmicas. La temperatura a nivel del piso no deberá ser inferior a 4ºC en relación a la temperatura ambiente promedio. La humedad relativa ambiente deberá mantenerse entre 40 y 55%. La velocidad del aire no deberá superar los 0,2 m/s, medidos en cualquier punto del entorno inmediato al trabajador a una distancia no mayor a 0,5 mtrs del mismo. El nivel de intensidad de presión sonora en ningún caso podrá sobrepasar los 55 dBA.	SI	NO
	En todos los casos el adjudicatario tendrá a su cargo llave en mano del acondicionamiento térmico de todas las áreas comprendiendo las instalaciones eléctricas, desagües y demás necesarios para el correcto funcionamiento, debiendo contemplar la totalidad de personas y equipos operativos en las zonas mencionadas.	SI	NO
	Al efectuarse la selección de equipos tales como ventiladores y unidades condensadoras, y en particular todos aquellos equipos que su instalación debe realizarse en interior o en el nivel de azotea, o exteriores, deberá efectuarse de tal manera que los ruidos y vibraciones no ocasionen molestias a terceros, para lo cual se deberán tener en cuenta las disposiciones municipales relativas a ruidos molestos en vigencia. También deberá efectuarse una evaluación del sobrepeso que le genera estas instalación a la estructura existente, deberá presentar un proyecto de estructura firmado por técnico competente que garantice la estabilidad de las construcciones existentes.	SI	SI
	El adjudicatario especificará y certificará en sus ofertas los niveles de ruidos que producen los equipos a instalar, para que se pueda avalar la magnitud e incidencia de los mismos.	SI	SI

## Networking y backbone FO
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El adjudicatario deberá instalar todos los sistemas de comunicación necesarios redundantes garantizando la conexión entre el DataCenter del MI y el Centro de Monitoreo.	SI	SI
	El Sistema de Cableado Estructurado (SCE) en el Centro de Monitoreo, con los enlaces Categoría 6A en el 100% del Canal (Channel), desde el equipo que se conecta en el área de trabajo hasta el equipamiento activo en el Rack de Comunicaciones.	SI	SI
	Deberá instalar un backbone de FO desde el Rack de Comunicaciones hasta el centro de cómputos del Centro de Comando Unificado, logrando la conexión directa con el DataCenter del MI.	SI	SI
	Todo el material a utilizar deberá ser monomarca a efectos de Tener Garantía del fabricante con personal Certificado.	SI	SI
	El cableado estructurado deberá estar certificado a 1Gb.	SI	NO
	El Tendido de FO deberá estar Certificado a 10gb.	SI	NO
	La totalidad de los componentes, deberán cumplir con las certificaciones de origen para asegurar las correspondientes prestaciones del Channel.	SI	SI
	Las instalaciones se realizará de acuerdo a las siguientes normas: / ANSI/TIA/EIA 568-B. / ANSI/TIA/EIA 569-A. / ANSI/TIA/EIA 606-A. / ANSI/J-STD-A.	SI	NO
	La instalación del SCE se concentrará en la Rack de Comunicación, y en el que se instalarán los paneles de interconexión (patch panels o patcheras).	SI	NO
	En este racks será instalado además el equipamiento activo correspondiente a la solución propuesta de comunicación con el Data Center.	SI	NO
	Todos los puertos, tanto en patcheras como en áreas de trabajo, deberán rotularse permitiendo su clara identificación.	SI	NO
	En todas las áreas de trabajo se instalarán puesto RJ45 dobles modulares montados en plaquetas de embutir en pared o en módulos de conexión embutidos en piso técnico.	SI	NO
	El Adjudicatario instalará la FO de 10Gb mínimo de 6 hilos, que une los elementos activos del DataCenter, y el Racks de Comunicación del Centro de Monitoreo.	SI	SI
	Una vez culminada cada instalación, se deberá realizar la certificación de los enlaces refrendada por personal técnico de la empresa instaladora, habilitado por el fabricante de los componentes básicos del SCE.	SI	NO
	Se presentará un informe con todas las pruebas y medidas realizadas en formato electrónico, a los efectos que el MI pueda comprobar que la totalidad de los puestos instaladas cumple con los valores establecidos por las normas.	SI	NO

## Canalizaciones Estructurado
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Las canalizaciones deben ser bajo piso técnico con recorrido de bandeja metálica, hiperventilada en su estructura y tapa, la misma debe prever un crecimiento de un 20% de conexiones. Deberán estar debidamente amuradas y aterradas.	SI	SI
	Serán de utilización exclusiva del Cableado Estructurado y deben estar separada a más de 40cm de las Canalizaciones Eléctricas.	SI	SI
	Canalizaciones aéreas sobre cielo raso deberán ser a través caño corrugado anti-roedor, debidamente amurado sin ocasionar peso en el cielo raso.	SI	NO
	Canalizaciones de embutir en tabiques de yeso a través de corrugado exclusivo para Cableado Estructurado.	SI	NO

## Seguridad y control de acceso al centro de monitoreo
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El sistema deberá tener la capacidad de habilitar y registrar el ingreso y egreso de toda persona al Centro de Monitoreo.	SI	SI
	El sistema deberá registrar y almacenar todos los eventos por 180 días.	SI	NO
	El sistema de lectura a utilizar será el de Proximidad, siendo éste compatible con tarjetas CLAMSHELL de proximidad 125khz-26bits. Lectores ROSSLARE.	SI	NO
	El Oferente deberá instalar cámaras de videovigilancia Interna que abarque todas las áreas del Centro de Monitoreo que utilicen el VMS ofertado.	SI	SI

## Visualización Global en Sala de Monitoreo
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El oferente deberá proveer los equipos de visualización global en la sala de monitoreo. Debiendo visualizarse los mismo sobre el panel que se detalla en planos.	SI	SI
	Se deberá proveer la cantidad suficiente de equipos de proyección o video-wall (su software y hardware de manejo) con imágenes de alta definición de dimensiones no menores a 1,90 metros de alto por 5 metros de ancho.	SI	SI
	Deberá gestionar y monitorizar diferentes tipos de señales de video con un mínimo de 8 señales. Permitiendo tomar señal IP directamente del streaming de grabación.	SI	SI
	Deberá operarse de manera independiente a los puestos de operación a través de Controlador Central, permitiendo su control de forma remota desde un software de gestión.	SI	SI
	El software de gestión deberá permitir predefinir al menos 5 layouts diferentes con vistas compuestas de distintos de Sistemas de Información.	SI	SI
	Se deberá proveer un sistema de similares características para el Centro de Comando Unificado.	SI	SI

## Funcionamiento
El Centro de Monitoreo tendrá que estar equipado por al menos 64 puestos de visualización, 2 puestos de supervisión, y sistema de visualización global (8.18 Visualización Global en Sala de Monitoreo).
## Puesto de visualización
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Cada operador dispondrá de un área de trabajo útil de aproximadamente 3m², el Oferente debe proveer mobiliario para cada operador con un módulo de apoyo no menor a 1,2 m x 0,70 m. / En cuanto a la ergonomía deberá cumplir el Decreto 147/012. Las mesas sobre las cuales se colocan los Equipos deben tener bordes redondeados y las dimensiones de las mismas deben mantenerse dentro de los siguientes parámetros: / a. Altura de la mesa, 62 cm. - 74 cm. / b. La profundidad total deberá ser mayor a 60 cm. y el ancho 1 m. / c. La altura libre debajo de la mesa deberá ser mayor a 65 cm. / d. La profundidad libre debajo de la mesa deberá ser mayor a 58 cm. / e. La profundidad debajo de la mesa para la rodilla deberá ser mayor a 45 cm. / f. La profundidad libre debajo de la mesa para permitir la posición de los pies deberá ser mayor a 58 cm. También deberá incluir los requerimientos especiales de este programa especifico por ejemplo doble monitor.	SI	SI
	Debe proveerse con silla de altura regulable neumáticamente, respaldo anatómico y apoya brazo para cada puesto.	SI	SI
	Debe contar con la cantidad necesaria de monitores que la solución planteada estime conveniente.	SI	SI
	Debe considerarse la provisión de un gabinete de seguridad para cada puesto de trabajo, donde se ubicaran la PC.	SI	SI
	Debe permitir mostrar al menos 20 canales de video simultáneos a máxima resolución con el máximo refresco.	SI	SI
	Deben ser equipos informáticos ensamblados y certificados en origen.	SI	NO

## Puesto de supervisión
Los puestos de supervisor deberán estar provistos por el mismo equipamiento que el de visualización; en el/los monitore/s propuesto/s deberá prever la supervisión de los eventos y alarmas generadas por los Visualizadores (se permite agregar un monitor a tales efectos).
La Oficina destinada a los puestos de supervisión deberá disponer de un piso técnico, contemplando el acceso y desniveles existentes y proyectados.
# Instalación urbana
Será a cargo del adjudicatario, el montaje y conexión (conectores y cableados) a red eléctrica y de datos de cada dispositivo de la red de videovigilancia.
El diseño y la calidad de los dispositivos deben contar con los elementos necesarios para mitigar los riesgos frente al vandalismo y los agentes climáticos.
Para cada cámara o dispositivo a instalar se deben cumplir los siguientes requerimientos:
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Colocación de un gabinete IP65 anti-vandálico que contenga los elementos de protección y conexión a la red eléctrica y de datos con las siguientes Características: / a) Caja de poliester puerta ciega con placa de poliester. / b) Medidas sugeridas 600 x 500 x 250. / c) Ventilación forzada, por laterales. / d) Ingreso de conexiones por la base. / e) Interruptor Diferencial. / f) Interruptor TM 2p 6Amp. / g) Al menos 4 tomas modulares.	SI	SI
	Deberá contar con elementos de alarma en caso de apertura o vandalismo del gabinete, enviando alarma a un software centralizado y al centro de Monitoreo.	SI	SI
	Suministro de la canalización de acometida eléctrica, en su caso y su obra de montaje para la conexión y protección eléctrica de los dispositivos para videovigilancia ejecutada por un técnico instalador habilitado por UTE. (La conexión del servicio a la red de UTE no es responsabilidad del adjudicatario, sin embargo, el adjudicatario debe ejecutar toda la instalación hasta el sitio de conexión que indique el MI para cada caso).	SI	NO
	Suministro de los elementos y accesorios para conexión de los dispositivos a la red FTTH de ANTEL, incluyendo su obra de montaje. (Para la conexión del servicio, ANTEL prevé suministrar un Transceiver y Router, este equipamiento se debe montar en el gabinete, no siendo responsabilidad del adjudicatario la conexión de los mismos, sin embargo, el adjudicatario debe ejecutar toda la instalación hasta el sitio de conexión que indique el MI para cada caso).	SI	NO
	La altura máxima de instalación permitida será aquella en la que cualquier elemento a instalar quede como mínimo a 30 cm del soporte o conductor más bajo de la red de UTE (o TV cable si esta estuviera más baja que la red de UTE) existente en el apoyo.	SI	NO
	Todas las cajas a instalar deberán estar identificadas con la siguiente información mínima: / a) Número de identificación del equipo (visible desde el piso). / b) Se deberá mantener un registro actualizado en forma permanente de todas las cajas instaladas en el que deberá contar como mínimo con la siguiente información: / Número de identificación del equipo. / Número de caso de solicitud de suministro de UTE. / Coordenadas geográficas de instalación obtenidas mediante GPS. / ID de Cuenta. / Fecha de conexión. / Esta información estará disponible en forma permanente.	SI	NO
	Se deberá prever todos aquellos elementos o equipos que no se detallan y son necesarios para el correcto funcionamiento de la solución.	SI	NO

# Soporte Técnico
El Adjudicatario deberá brindar las siguientes prestaciones y/o servicios.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El Oferente deberá presentar la información de la estructura en la prestación del servicio de soporte (niveles de contacto, protocolos de gestión de incidencia, herramientas adicionales, etc.) involucrada en el proyecto.	SI	SI
	Realizar la corrección de errores que se detecten en coordinación con el MI.	SI	NO
	Respuesta a consultas puntuales del MI.	SI	NO
	Ayuda en el diagnóstico y análisis causal de fallas.	SI	NO
	Transferencia de conocimiento, recomendaciones, guías o pautas para un aprovechamiento óptimo de la solución instalada.	SI	SI
	Recomendación de mejoras en forma proactiva, consultas sobre funcionamiento, problemas relacionados con la operación del mismo, para lo cual deberá tener personal técnico idóneo, debidamente certificado dependiendo de la especialización requerida.	SI	NO
	Asesoramiento e instalación de correcciones en todos los productos, de re-instalación en caso que sea necesario, así como de problemas en la integración de los productos.	SI	NO

# Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo
El Adjudicatario pondrá a disposición la solución ofrecida, en perfecto estado de funcionamiento y uso.
Se deberá prestar el Servicio de Mantenimiento tanto Preventivo como Correctivo a la totalidad de la solución y el Centro de Monitoreo durante el período de mantenimiento, sin costo adicional.
Comprende la prevención, a partir de la realización de todas las tareas necesarias para hacer verificaciones periódicas de todas las partes del sistema tendientes a detectar con antelación la posibilidad de fallas y las tareas necesarias para la resolución de fallas cuando estas se presenten.
Por otro lado en caso de un mantenimiento correctivo debe primar el concepto de restitución en el menor tiempo posible.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	El Adjudicatario sera responsable del servicio de mantenimiento deberán contar con un sistema de registro y seguimiento de solicitudes accesible por el MI vía web, con el objetivo de conocer el estado de todas las incidencias reportadas, cuyo funcionamiento deberá ser descripto en la oferta.	SI	SI
	Se deberá detectar en tiempo real posibles anomalías. Se deberá brindar un software de monitoreo para la Solución, provisto y monitoreado por el Adjudicatario con acceso al personal del MI, cuyo funcionamiento deberá ser descripto en la oferta.	SI	SI
	El Oferente deberá conservar y mantener la totalidad del equipamiento de videovigilancia en vía pública, todos los elementos que lo constituyen, por ejemplo: dispositivos de visualización, gabinetes, ménsulas, fijaciones, etc.	SI	SI
	El Oferente realizará los ajustes necesarios para que todo el sistema opere en sus óptimas prestaciones, por ejemplo: limpieza, orientación y reorientación de dispositivos de visualización, ajuste de fijaciones.	SI	SI
	El Oferente realizará los ajustes en la configuración de los puestos de trabajo y servidores o re-instalación del software cuando existan problemas que afecten de manera parcial o total la funcionalidad del Sistema.	SI	NO
	La aplicación de actualizaciones de seguridad, “service packs”, firmware y nuevas versiones del software de base y aplicación de todos los elementos activos, se realizara en coordinación previa con el MI.	SI	NO
	El Oferente realizará el recambio o reposición de elementos faltantes o averiados y acondicionamiento de instalaciones. Incluyendo desgastes normales de uso, mal funcionamiento, agotamiento de elementos comsumibles, sobre el total de lo provisto/contratado en el presente pliego, tanto del hardware, software, instalaciones y obras civiles provistas para las zonas videovigiladas, DataCenter y Centro de Monitoreo.	SI	NO
	Todas las acciones generadas por la prestación del servicio de mantenimiento deberán documentarse y presentarse al MI en un reporte mensual.	SI	SI
	El Oferente deberá cotizar la instalación o re-instalación a las condiciones originales de un sitio.	SI	SI

## Tabla general de niveles de urgencia
Concepto	Clasificación
Desperfecto en el servidor/storage.	Urgente
Falla de alimentación eléctrica en Centro de Monitoreo.	Urgente
Falla en 1 cámara individual.	Normal
Cualquier falla, con pérdida o degradación de servicio, que afecten a más del 10% de los puestos o cámaras.	Urgente
Fallas en el puesto de monitoreo que impida la operación normal del sistema.	Urgente
Fallas en el puesto de monitoreo que limite parcialmente la operación normal del sistema.	Normal

## Acuerdo a Nivel de Servicios (SLA)
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Se especificarán los tiempos de respuesta para la resolución de los incidentes que se establecerán oportunamente de común acuerdo entre las partes. En este sentido el oferente deberán presentar un Plan de Garantía y Soporte para el cumplimiento del TDR, durante la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y su posterior período de garantía, que asegure la continuidad y operatividad de los sistemas y la respuesta inmediata ante los posibles problemas que puedan originarse interrumpiendo el desarrollo de la actividad del MI.	SI	SI
	Será periódicamente revisado permitiendo al MI realizar las actualizaciones que entienda pertinentes.	SI	NO
	En el SLA propuesto deberá figurar la frecuencia y el formato de los informes, así como los instrumentos de evaluación.	SI	SI
	El adjudicatario será responsable por la prestación de los servicios que conforman el presente TDR 7x24x365.	SI	SI
	En aquellos casos en que su resolución amerite en función a la complejidad del mismo, la planificación del trabajo a realizar, deberá proponer un plan de trabajo, en un plazo máximo de 20 (veinte) horas, a partir de su notificación, el cual se ajustará de común acuerdo.	SI	SI
	Se requiere que las tareas de mantenimiento y servicio post-venta debe ser brindado por una empresa que cuente con la infraestructura necesaria con base en Uruguay.	SI	NO
	Cuando una falla pueda ser encuadrada en más de una de las categorías siguientes, se considerará la de mayor clasificación de urgencia.	SI	NO
	Urgentes: tiempo inmediato de respuesta, plazo de resolución máxima: 6hrs. corridas. / El o los responsables del servicio de mantenimiento deberán comenzar a trabajar en un plazo no mayor a una hora desde el momento en que el MI los notifique. / En caso de que el mismo no pueda ser solucionado por la atención “a distancia”, un técnico especializado deberá presentarse in-situ en la instalación que el MI indique en un plazo no mayor a 4hrs. desde la notificación, brindando una solución definitiva al problema o una alternativa al mismo, en las siguientes 6hrs.	SI	SI
	Normales: Tiempo de respuesta de 4hrs, plazo de resolución máxima: 24hrs. corridas.	SI	SI

# Formación del personal para el Centro de Monitoreo
El personal destinado al Centro de Monitoreo será provisto por el MI, el cual deberá ser capacitado “in situ” por el Adjudicatario, por personal técnico certificado y de acuerdo al siguiente detalle:
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Perfil Básico: Corresponde a la capacitación necesaria destinada al personal del MI que cumplirá tareas de visualización en el Centro de Monitoreo. (Se deberá especificar cantidad de horas y temática del curso).	SI	SI
	Perfil Avanzado: corresponde a la capacitación necesaria destinada al personal del MI que cumplirá tareas de supervisor en el Centro de Monitoreo. (Se deberá especificar cantidad de horas y temática del curso).	SI	SI
	Perfil Administrador: Corresponde a la capacitación necesaria destinada al personal del MI que cumplirá tareas de administración de los sistemas, analíticas, perfiles, etc. (Se deberá especificar cantidad de horas y temática del curso).	SI	SI
	La formación será relativa a monitoreo de seguridad en vía pública así como en la tecnología específica a utilizar. La formación en estos campos correrá a cargo de la empresa adjudicataria; por otro lado en lo referente a los procedimientos policiales específicos, las directrices serán fijadas por el MI.	SI	NO
	El Adjudicatario deberá procedimentar toda la formación que los diferentes perfiles deban recibir para la adecuada prestación del servicio. El Adjudicatario será el responsable de la redacción de dichos procedimientos, siendo el MI el encargado de validarlos.	SI	NO
	Todos los gastos correspondientes al proceso de formación y los derivados del mismo correrán a cargo del Adjudicatario.	SI	NO
	Gestión del cambio organizacional incluyendo actividades dirigidas a generar en el personal de todos los niveles la aceptación y conocimiento para una correcta implantación y uso de la solución planteada.	SI	SI

# Metodología y Plan de Proyecto
Los oferentes deberán proponer de manera clara la Metodología a seguir y el Plan de Proyecto para dar cumplimiento al presente TDR.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable
	Para el caso de empresas consorciadas, se deberá especificar el Plan de Comunicaciones Interno.	SI	NO
	Metodología utilizada para el proyecto: para los servicios de desarrollo, mantenimiento y la gestión del proyecto.	SI	SI
	Plan de Proyecto lo suficientemente detallado a fin de determinar el conocimiento del oferente en las disciplinas de gestión de proyecto, de gestión de cambio organizacional y de transferencia tecnológica.	SI	SI
	Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT).	SI	SI
	Organización y dotación del equipo de trabajo u Organigrama del proyecto. / Organización propuesta para el desempeño de los servicios solicitados.	SI	SI
	Plan de Recursos Humanos: roles, funciones y dedicación del equipo de trabajo para cumplir con el Plan de Proyecto.	SI	SI
	C.V. de los integrantes del equipo de trabajo para cumplir con el Plan de Proyecto, indicando: formación general, formación específica, experiencia específica, certificaciones, rol que desempeñará en el proyecto, dedicación en el transcurso del Proyecto. El mismo será utilizado para la evaluación, con carácter de declaración jurada por parte del Oferente.	SI	SI
	Cronograma del proyecto incluyendo: / Duración estimada de cada etapa-tarea. / Responsable de la ejecución. / Recursos asociados e insumos requeridos. / Puntos de control e instancias de validación y testeo con plazos asociados (plazos de validación y los entregables propuestos).	SI	SI
	Proceso de gestión de cambio.	SI	SI
	Plan de Comunicaciones: describiendo los objetivos que debe lograr y las acciones concretas propuestas.	SI	SI
	Plan de gestión de cambios organizacional.	SI	SI
	Plan de Gestión de Riesgos: / Metodología a aplicar para el manejo de los riesgos. / Métodos de valoración y estrategias tipo para abordar los riesgos. / Puntos de control fundamentales durante el Proyecto. / Lista inicial de los riesgos para el Proyecto, incluyendo (probabilidad de ocurrencia, el grado de impacto, estrategia para gestionarlo y una breve descripción de la acción a tomar como respuesta al riesgo).	SI	SI
	Plan de Aseguramiento de la Calidad: / Metodología a aplicar para el aseguramiento de la calidad. / Especificar las pautas generales para la planificación del testing, incluyendo metodología del mismo, herramientas y ambiente. / Especificar el procedimiento para el tratamiento de las no conformidades.	SI	SI
	Detallar el conjunto de entregables para cada etapa del proyecto, la forma de verificar su completitud y los criterios sugeridos de aceptación final.	SI	SI

# Plan de pruebas
El Oferente deberá presentar en su oferta un Plan de Pruebas que especifique un plan piloto, con el objetivo de poder detectar de manera anticipada cualquier error o mal funcionamiento del equipamiento propuesto para este proyecto.
Deberá incluir la totalidad de pruebas de funcionamiento y de integración, necesarias para asegurar el cumplimiento total de los requerimientos de la solución requerida en el presente TDR.
El propósito del Plan de Pruebas presentado es asegurar que el equipamiento ha sido correctamente configurado y que en conjunto, la solución opera de la manera esperada, permitiendo su puesta en producción con los servicios definidos en el marco de este proyecto.
El Plan de Pruebas propuesto deberá ser actualizado durante el proyecto para contemplar los criterios de aceptación de cada entregable que el MI defina en función de la solución integral. El MI deberá aprobar la versión final de dicho Plan, previo a su ejecución.

# Documentación técnica a presentar
El Oferente deberá presentar la propuesta en formato digital e impreso. Adicionalmente se pueden adjuntar fotografías, esquemas y otra documentación de interés. Toda la documentación técnica se deberá incluir, necesariamente en formato digital, en archivos tipo .pdf.
El Oferente deberá presentar una propuesta técnica única que deberá contener los siguientes apartados y en el mismo orden:
Id	Descripción
	Resumen ejecutivo: en el que el Oferente deberá exponer su visión sobre el proyecto, detallar su conocimiento en las áreas objeto del contrato y recoger las características técnicas principales y mejoras que propone.
	Descripción en forma detallada de los antecedentes solicitados.
	Descripción de la Solución Funcional y Técnica propuesta.
	Cumplimiento de los Ids. de requerimientos para el presente TDR, se debe expresar según el formulario descrito en 16 Formularios de cumplimiento con requerimientos técnicos.
	Mejoras: El oferente podrá proponer cuantas mejoras estime oportunas relativas a los requisitos técnicos del TDR. Se entenderá por mejora, toda propuesta de servicios y/o herramientas no incluidas en los requisitos del presente TDR y que pueda redundar en la eficacia del servicio.
	Toda aquella documentación e información adicional que el Oferente entienda pertinente.

# Formularios de cumplimiento con requerimientos técnicos
El oferente debe incluir en su propuesta, resumiendo en qué partes de la misma se expresa el cumplimiento con cada uno de los requerimientos técnicos solicitados en el TDR.
Características técnicas generales
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Solución a contratar
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Video Management System (VMS)
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Dispositivos de visualización
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Sistema de identificación de vehículos (LPR)
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Centro de Monitoreo
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Instalación urbana
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Soporte Técnico
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Formación del personal del Centro de Monitoreo
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Metodología y Plan de Proyecto
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)