MINISTERIO DEL INTERIOR
Gerencia Área Logística

ANEXO XX
Montevideo, 18 de enero de 2017.

En el marco de la Licitación 18/2016 cuyo objeto es el “arrendamiento de un sistema de video vigilancia para distintas zonas de la ciudad de Montevideo, Departamento de Canelones y Ciudad del Plata (Departamento de San José), en “Modalidad Sistema Llave en mano”, de acuerdo a las ubicaciones estratégicas de los dispositivos de visualización”, se informa que:
PREGUNTA 1 ¿Es posible recibir especificaciones técnicas o una descripción detallada (Marca y modelo) del router suministrado por Antel?
RESPUESTA: En los sitios urbanos se instalarán equipos de Fibra Óptica (ONT) ZTE ZXA10 F660 V1 y V4 o similares.
PREGUNTA 2: Entendemos que el punto 105 del Anexo V (términos de	referencia) no es pertinente para una cámara PTZ. Por favor confirmar.
RESPUESTA: Es requerimiento mínimo.

PREGUNTA 3: ¿Dónde se encuentra el data-center del MI? ¿Cuál es la distancia	entre el data- center de MI y la sala de control?
RESPUESTA: El Data Center se encuentra dentro del edificio del Ministerio del	Interior, la Distancia entre los dos puntos es de 100 mts. lineales	aproximadamente.

PREGUNTA 4: ¿Podrían especificar la cantidad (o el porcentaje) de cámaras que	deben incluir análisis de vídeo?
RESPUESTA: Remitirse a ID 12.

PREGUNTA 5: ¿Existe una lista de fabricantes aprobados (para cámaras,	hardware y sistemas) aceptable para el MI (suponiendo que cumple con las	especificaciones del Anexo V)? ¿Existe alguna limitación para el uso de ciertas	marcas o países, aunque cumplan con las especificaciones del anexo V?
RESPUESTA: No.

PREGUNTA 6:Si no hay limitaciones a las preguntas anteriores, ¿la elección de	equipos superiores a las principales marcas se recompensará y se reflejará en la
puntuación?
RESPUESTA: En el Pliego de Condiciones Particulares se presentan los Criterios	de Evaluación. Cada ID presentado en el Anexo V especifica si es un	requerimiento excluyente y/o ponderable.

PREGUNTA 7: Precios – a. El artículo 7 del Pliego dice que	tenemos que proveer	el servicio de acuerdo con el alcance definido en la artículo 1	(Sistema de	ingeniería: Suministro, Instalación, Configuración del equipo, Software	necesario para la captura, transporte y protección de imágenes urbanas activas,	Monitoreo Equipos de centro y puesta en marcha; Servicios de mantenimiento	correspondientes; Actualización tecnológica para la solución elevada). Sin	embargo, la tabla de precios proporcionada por ustedes en	“aclar_llamado_559037_1” no incluye esto. Además,	podemos cotizar opciones	que no forman parte de la tabla en este momento. ¿Es posible agregar elementos	base a la tabla?
RESPUESTA: La cotización es integral, la misma deberá contemplar el objeto del	llamado de acuerdo al artículo 1, así como la planilla de cotización referida.
PREGUNTA 8. Los artículos 13 y 30 de Pliego se refieren a "Condiciones	Particulares", "Condiciones Generales" y "Contrato". El único documento	contractual que vimos en el material de licitación es el "Pliego". ¿Podrían, por	favor, aclarar si se requiere algún otro documento para entender los términos	completos del proyecto? En caso afirmativo, agradecemos nos proporcionen el o	los mismos.
RESPUESTA. Se debe estar a la normativa vigente en materia de compras	estatales en la República Oriental del Uruguay.

PREGUNTA 9. La Cláusula 18 del Pliego - el calendario de Pagos no está	definido	- ¿Podríamos ofrecer un calendario de pagos en nuestra propuesta? ¿Se podría	considerar un anticipo? ¿Se podría considerar una nota de crédito?
RESPUESTA. De acuerdo al artículo 18 del Pliego de Condiciones Particulares, el	pago se efectivizará por dispositivo activo, según cronograma de implantación	acordado. No está previsto el pago de anticipo. No corresponde la emisión de nota	de crédito.

PREGUNTA 10: Articulo 18 de la Sección Técnica - Mantenimiento –
a. El período de mantenimiento no está definido. ¿Es éste un período extra	que excede la garantía? ¿Por cuánto tiempo? ¿Desde cuándo?
b. ¿El acuerdo de nivel de servicio (18.2) es parte del contrato original y está
incluido en el precio o es un acuerdo separado con consideraciones adicionales?
c. No vemos limitaciones para casos de vandalismo, accidentes, daños, rotura,	etc. Por favor confirmar que el mantenimiento no cubrirá los fallos que resulten de	tales eventos.
RESPUESTA: Referido al Capítulo 11. Servicio de Mantenimiento	Correctivo y	Preventivo.
a. Remitirse a ARTICULO 22.PLAZO CONTRACTUAL del Pliego de	Condiciones	Particulares.
b. El SLA es parte de la solución propuesta.
c. La solución propuesta es un arrendamiento y el mantenimiento debe cubrir tales	eventos. En 3 años del sistema de videovigilancia urbana actualmente	instalado se ha constatado un 0,5% de casos de vandalismo, accidentes y	daños a las cámaras instaladas.

PREGUNTA 11. Para el caso que quienes se presenten a la licitación sea más de	una empresa,
conformando un consorcio:
a. ¿Se requieren requisitos especiales para su presentación? ¿Acuerdos o
alguna otra formalidad?
RESPUESTA. Ver enmienda Anexo XIX