MINISTERIO DEL INTERIOR
Gerencia Área Logística

ANEXO XXVIII
Montevideo, 26 de enero de 2017.

En el marco de la Licitación 18/2016 cuyo objeto es el “arrendamiento de un sistema de video vigilancia para distintas zonas de la ciudad de Montevideo, Departamento de Canelones y Ciudad del Plata (Departamento de San José), en “Modalidad Sistema Llave en mano”, de acuerdo a las ubicaciones estratégicas de los dispositivos de visualización”, se informa que:
CONSULTA 1: ¿Podremos ofrecer cámaras con sensor CMOS de 1/2,8’’?
RESPUESTA: Para los ID 101, ID 129, ID 175 se permite ofrecer sensor CMOS de 1/3’’.

CONSULTA 2: ¿Podremos ofrecer cámaras de alta resolución (4K) con sensor CMOS de 1/2,5’’?
RESPUESTA:Remitirse a ID 152.

CONSULTA 3. En el pliego piden Joystick USB. ¿Podemos ofrecer un Joystick con puerto Ethernet, explicando la superioridad de este?
RESPUESTA:Remitirse a ID 26.

CONSULTA 4: ¿Las UPS deben poseer módulos de baterías que sean Hot Swap?
RESPUESTA:Remitirse a ID 232.

CONSULTA 5. ¿Se proveerán dos fuentes de energía (Acometidas) para la alimentación de las 2 UPS que son requeridas?
RESPUESTA:Se proveerá de una acometida de UTE, remitirse a sección 8.12.

CONSULTA 6. ¿Se cuenta con planta de emergencia (Generador)? en caso de contar con esto, ¿poseen ATS? Si es así por favor proveer la información del ATS.
RESPUESTA:Remitirse a ID 228.

CONSULTA 7. ¿Existe algún diagrama actual unifilar o el trabajo eléctrico debe ser realizado desde 0? De contar con eso por favor proveer el esquema unifilar a utilizar.
RESPUESTA:La instalación eléctrica en el Centro de Monitoreo es parte de la solución. Remitirse al capítulo 8. Centro de Monitoreo del Anexo V.

CONSULTA 8. En el Anexo IX, en B.3 Barradas, no se indica la cantidad de cámaras a instalar. ¿Se espera que cada oferente realice un relevamiento e indique la cantidad de cámaras propuesta?
RESPUESTA: Consulta evacuada anteriormente.

CONSULTA 9. En el Anexo IX, en B.8 Villa Biarritz, no se indica la cantidad de cámaras a instalar. ¿Se espera que cada oferente realice un relevamiento e indique la cantidad de cámaras propuesta?
RESPUESTA: Consulta evacuada anteriormente.

CONSULTA 10. En el Anexo X, en todas las zonas de A. Canelones y B. San José, no se discriminan los tipos de cámaras a instalar. ¿Se espera que cada oferente realice un relevamiento e indique la discriminación de cámaras propuesta?
RESPUESTA: Consulta evacuada anteriormente.

CONSULTA 11: En la página 10 del Artículo 6 del Pliego de Condiciones particulares, respecto al documento X a presentar; refiere a que los integrantes del oferente deberán acreditar experiencia en proyectos de similares características, aunque después se expresa que se valorará dicha experiencia en integrantes o subcontratistas. Es condición necesaria que la o las empresas oferentes tengan esa experiencia o es suficiente con que empresas que acompañan al oferente con contratos nominados tengan los antecedentes solicitados?

RESPUESTA: La experiencia deberá acreditarse por parte del Oferente en las condiciones establecidas en el Artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares y será contemplada la experiencia de los subcontratos.-