MINISTERIO DEL INTERIOR
Gerencia Área Logística

ANEXO XXXVII
Montevideo, 02 de Febrero de 2017.

En el marco de la Licitación 18/2016 cuyo objeto es el “arrendamiento de un sistema de video vigilancia para distintas zonas de la ciudad de Montevideo, Departamento de Canelones y Ciudad del Plata (Departamento de San José), en “Modalidad Sistema Llave en mano”, de acuerdo a las ubicaciones estratégicas de los dispositivos de visualización”, se informa que:

PREGUNTA 1: En virtud de las aclaraciones recibidas a la fecha, la nueva visita a la sede del Ministerio, los tiempos para obtener la documentación necesaria probatoria con origen en el exterior, la necesidad de proponer más de una solución tecnológica y de precios, la propia elaboración de la propuesta, la intervención de subcontratos específicos que deben cotizar e integrar la propuesta, etc, solicitamos la posibilidad de otorgar una prórroga al 31/03/2017.
RESPUESTA:
Por razones de servicio no es posible otorgar prórrogas.-

PREGUNTA 2:De acuerdo al art. 16.2 del TDR, se indica en el Id 301, .....el oferente deberán presentar un Plan de Garantía y Soporte para el cumplimiento del TDR, durante la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y su posterior período de garantía, que asegure la continuidad y operatividad de los sistemas .... - Consultamos: 2-1:¿En cuanto al plazo de garantía, se entiende que el mismo deberá ser por el periodo de 5 años de contrato, contados desde la implementación y recepción de cada grupo de cámaras operativas según el cronograma a acordar?
RESPUESTA: Si, la garantía es por los 5 años de arendamiento.-
 2-2: ¿Se entiende que la garantía de los equipos es por defectos de fabricación o fallas, no incluyendo esta garantía, las reposiciones producto de: actos de vandalismo, descargas atmosféricas o sobretensiones, intervención de terceros no autorizados a manipular los equipos, siendo estas causantes de cargo del Ministerio del Interior?
 RESPUESTA: La solución propuesta es un arrendamiento y el mantenimiento debe cubrir tales eventos. En 3 años del sistema de videovigilancia urbana actualmente instalado se ha constatado un 0,5% de casos de vandalismo, accidentes y daños a las cámaras instaladas.

PREGUNTA 3:En la planilla de validación de cada Id del TDR, hay items Excluyentes, otros Ponderables, pero varios que indican tanto Excluyentes como Ponderables simultáneamente (SI en ambas celdas). Agradecemos nos confirmen en este último caso, cual es la condición válida o como se interpreta.
RESPUESTA: En el caso de ser Excluyente y Ponderable (SI en ambas celdas) se entiende: Excluyente que debe cumplir el requisito obligatoriamente.
Ponderable que dicho requisito será tomado en cuenta en el criterio de evaluación técnica.

PREGUNTA 4: De acuerdo a los planos acercados por el MI en referencia al anteproyecto para el Centro de Monitoreo, realizar la siguiente consulta: :
4-1: Dicha planta muestra los diferentes locales y gráfica el piso técnico en los mismos, a tal efecto, en aquellos locales donde no figura el piso, es porque no se deberá de proyectar allí? Ejemplificando la consulta; Salas de racks y tablero deberán contar con piso técnico?
RESPUESTA: Se debe instalar piso técnico según lo indicado en los planos. En las sala de videoviglancia y oficina administrativa, contemplando la rampa de accesibilidad.
Idem a lo anterior, la rampa de accesibilidad también deberá ser realizada en despiezo de piso técnico?

PREGUNTA 5: Idem a lo anterior, la rampa de accesibilidad también deberá ser realizada en despiezo de piso técnico?

RESPUESTA: Sí

PREGUNTA 6:Es posible acceder a planos de albañilería en los que conste la información y ubicación respecto a la claraboya existente?.
RESPUESTA: Se adjuntan planos.
6-1: Por parte del Ministerio lo que será entregado en cuanto al local, será el mismo con su albañilería y habiendo sido retirado todo cielorraso, carpintería y tabiques existentes. En caso de existir filtraciones en la claraboya, humedades, faltantes de revoque, etc; el arreglo de los mismos será por parte del ministerio previa entrega del local para obras del subcontrato?
RESPUESTA:Los realizará el MI.