MINISTERIO DEL INTERIOR
Gerencia Área Logística

ANEXO XXXXI
Montevideo, 06 de Febrero de 2017.

En el marco de la Licitación 18/2016 cuyo objeto es el “arrendamiento de un sistema de video vigilancia para distintas zonas de la ciudad de Montevideo, Departamento de Canelones y Ciudad del Plata (Departamento de San José), en “Modalidad Sistema Llave en mano”, de acuerdo a las ubicaciones estratégicas de los dispositivos de visualización”, se informa que:

PREGUNTA 1: Solución a contratar, punto 11. pag. 6: ¿Es posible conocer el software y versión de la solución de videovigilancia del Sistema Integrado de Video Vigilancia y Emergencia (SIVVE)?
RESPUESTA: El SIVVE es un sistema que incluye en su interfaz, entre otras cosas, un acceso al Ocularis 5.2 (VMS utilizado actualmente en el MI). Desde el SIVVE el MI incluirá un acceso al VMS propuesto por el Adjudicatario.

PREGUNTA 2:Grabación, punto 62. pag 11: ¿Conocer la cantidad de tiempo y cantidad de imágenes a considerar en el sistema alternativo de almacenamiento?
RESPUESTA: Mínimo 32 GB por dispositivo de visualización.

PREGUNTA 3: 5.3 Grabación, punto 63. pag. 11: ¿Es posible cambiar (bajar) la velocidad de grabación mínima que esta considerada en 25 FPS?
RESPUESTA: Remitirse a ID 63.

PREGUNTA 4 ¿Es posible cambiar (bajar) la velocidad de visualización que esta considerada en 25 FPS?
RESPUESTA: Remitirse a ID 64.

PREGUNTA 5: 6.1 Características generales, punto 91.pag. 14:¿Es posible aclarar o separar, cuales dispositivos deberán contar con la certificación IK10?
RESPUESTA: Remitirse a ID 91, Características Generales de los dispositivos de visualización.

PREGUNTA 6: 6.2 Cámaras PTZ, punto 104. pag.15:¿Es posible cambiar (mayor), el mínimo del lente varifocal de las cámaras PTZ?
RESPUESTA: Remitirse al ID 105, es un requerimiento Excluyente y Ponderable.

PREGUNTA 7: 6.2 Cámaras PTZ, punto 111. pag 16: Puede la contratante aclarar a que se refiere con filtro infrarrojo removible
RESPUESTA: Los ID 111, 135, 158 y 181 refieren a la capacidad de aplicar o no el filtro infrarrojo, mejorando por ejemplo la funcionalidad Día/Noche.

PREGUNTA 8: 5.2 Características de análisis de Video, Punto 39. pag 9:Cuanto analíticos se pretende configurar en cada cámara??
RESPUESTA: Se debe contemplar el total de los analíticos.

PREGUNTA 9: 5.7 Gestión de usuarios, Punto 83. pag 13: hasta cuantos niveles de de usuarios y que prioridades se le darán a cada grupo??
RESPUESTA: Forma parte de la solución planteada.

PREGUNTA 10: 5.7 Gestión de usuarios, Punto 85. Pag 13:Cuantos usuarios de cada grupo serán los Principales?? , es decir uno dos o mas van a usuarios con todos los privilegios ??
RESPUESTA: Favor re-formular pregunta.

PREGUNTA 11: 6.2. Cámaras PTZ, Punto 124. pag 16:Cuantas mascaras de privacidad son las requeridas??
RESPUESTA: Remitirse a ID 124, 147 y 170.

PREGUNTA 12: 6.2. Cámaras PTZ, Punto 126. pag 17:Cual es el numero de analíticos internos de la cámara son los requeridos??
RESPUESTA:Remitirse al ID 12.

PREGUNTA 14: 6.3 Cámaras Fijas, punto 135. pag 17:Puede la contratante aclarar a que se refiere con filtro infrarrojo removible
RESPUESTA: Pregunta que se repite con la 7.

PREGUNTA 15: 6.3 Cámaras Fijas, punto 137. pag 17:Se puede aclarar si quiere la contratante de los dos tipos de alimentaciones en las cámaras fijas, y cuantas de cada tipo de alimentación
RESPUESTA: Ver Respuesta 7 y 8 del ANEXO XVII.

PREGUNTA 16: 6.3 Cámaras Fijas, punto 138. pag 18:De que capacidad se necesita la memoria microSD/SSDHC/SDXC para las cámaras internas??
Respuesta: Mínimo de 32GB por dispositivo.

PREGUNTA 17: 6.3 Cámaras Fijas, punto 149. pag 18:Puede la contratante aclarar cuantos analíticos requiere tener las cámaras y de que tipo?? (cruce linea, detección de intruso, etc.)
RESPUESTA: Remitirse a Capítulo 5 Sección 5.2 Características de Análisis de video.

PREGUNTA 18. 6.4 Cámaras Alta Resolución punto 156. pag.19:Puede la contratante confirmar el si con el lente mencionado es suficiente para sus necesidades???
RESPUESTA: Remitirse al ID 156, es un requerimiento Excluyente y Ponderable.

PREGUNTA 19. 6.4 Cámaras Alta Resolución punto 160 pag.19:Se puede aclarar si quiere la contratante de los dos tipos de alimentaciones en las cámaras de Alta Resolución
RESPUESTA: Ver Respuesta 8 del ANEXO XVII.

PREGUNTA 20: 6.4 Cámaras Alta Resolución punto 161 pag.19:De que capacidad se necesita la memoria microSD/SSDHC/SDXC para las cámaras internas??
RESPUESTA: Mínimo de 32GB por dispositivo.

PREGUNTA 21. 6.4 Cámaras Alta Resolución punto 170. pag. 20:Hasta cuantas mascaras de privacidad son las que se necesitan el las cámaras de Alta Resolución??
RESPUESTA: Es un requerimiento Ponderable.

PREGUNTA 22. 6.4 Cámaras Alta Resolución punto 172. pag. 20: Puede la contratante aclarar cuantos analíticos requiere tener las cámaras y de que tipo?? (cruce linea, detección de intruso, etc.)
RESPUESTA: Ver Capítulo 5 Sección 5.2 Características de Análisis de vídeo

PREGUNTA 23: 6.5 Cámaras Indoor punto 183: pag 21:Se puede aclarar si es necesario tener de los dos tipos de alimentaciones en las cámaras???
RESPUESTA: Ver Respuesta 7 y 8 del ANEXO XVII.

PREGUNTA 24: Sistema de identificación de Vehículos (LPR) Punto 201. Pag 22:Puede la contratante dar información de su sistema SIVVE para la compatibilidad con el LPR y cuantas alarmas son las requeridas???
RESPUESTA: Todas las alarmas del LPR deben ser enviadas a través de web service que se comunicará con el SIVVE.

PREGUNTA 25. 8. Centro de Monitoreo Párrafo 1. Pag 22:En edificio mencionado en este apartado, esta actualmente ocupado por instalaciones del mismo tipo al que se refiere esta Licitación???
RESPUESTA: No.

PREGUNTA 26. 8. Centro de Monitoreo Párrafo 4. Pag 23:Puede la contratante confirmar si el Piso Técnico mencionado, es obra nueva o adecuación de lo existe??
RESPUESTA: Nueva.

PREGUNTA 27. 8. Centro de Monitoreo Párrafo 5. Pag 23:Puede la contratante dar información del Sistema de Generación Eléctrica, (Planta Eléctrica, conocer Capacidad, Marca, Antigüedad, etc.), para validar las nuevas capacidades y requerimientos de la nueva Carga total
RESPUESTA: Remitirse al capítulo 8 – Centro de Monitoreo.

PREGUNTA 28 .8. Centro de Monitoreo Párrafo 7. Pag 23:Puede la contratante confirmar si el equipo actualmente instalado se integrara al equipamiento nuevo o se re ubicará a otra localidad o área????
RESPUESTA: No se especifica a qué equipo se refiere, favor de re-formular.

PREGUNTA 29. 8.1 Obra Civil Párrafo 4. Pag 24:Puede la contratante si la supervisión estará en obra y podrá resolver puntos en forma inmediata o son visitas programadas???
RESPUESTA: Estará en obra.

PREGUNTA 30. 8.5 Planos Punto 210. pag 25: La actualización de los planos se lleva a cabo en un repositorio de la obra, puede confirmar la contratante si es necesario que tenga ella acceso a este repositorio de actualizaciones en el transcurso de la obra o solo se entregaran al final del proyecto???
RESPUESTA: Arquitectura: El Adjudicatario deberá mantener al día los planos de albañilería, y de todas las instalaciones así como los diagramas unifilares y todos los recaudos, introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra. Se deberá entregar además del proyecto ejecutivo, los planos del conforme a obra.

PREGUNTA 31. 8.6 Pruebas. Pag 26:La contratante puede confirmar si en el periodo de pruebas habrá personal de la misma o solo se requiere la entrega de los documentos que avalen dichas pruebas????
RESPUESTA: Participará personal del MI.

PREGUNTA 32. 8.7 Tablero centralizado Punto 219. pag 27: Los medidores solicitados en los tableros centralizados solo serán locales o requiere la contratante que se pueda monitorear por Red dichos indicadores??
RESPUESTA: Locales.

PREGUNTA 33. 8.11 Grupo Generador Punto 230. pag 29:Puede la contratante confirmar si el mantenimiento a que se refiere en este Punto es de única ocasión o recurrente para hacerlo anual o semestralmente?????
RESPUESTA: Recurrente mensual.
PREGUNTA 34. 8.12 UPS Punto 231. pag 29: Los UPS a que se refiere este párrafo, deben de ser de la capacidad total del sistema o se tomaran equipos por prioridades para no encarecer la solución??
RESPUESTA: Remitirse al ID 231, se permite prescindir como máximo del sistema de visualización global y del Sistema de Aire Acondicionado Centralizado para las zonas de Monitoreo y oficina (ID 237).

PREGUNTA 35. Sistema de Detección de Incendio Punto 235. pag 30:Puede aclarar la contratante si para su sistema de detección de incendio, es necesario incluir el tema de voceo como anunciadores de alarmas o solo con notificaciones audiovisuales???
También puede confirmar si es necesario que el sistema tenga la capacidad de comunicación vía Red o solo sera un sistema Stand Alone?
RESPUESTA: Audiovisuales y vía red.

PREGUNTA 36. 8.15 Networking y BackBone FO Punto 245. pag 32: Puede confirmar la contratante si el BackBone mencionado es interno (en el mismo edificio), o externo (llevarlo a otra localidad).
RESPUESTA: Interno.

PREGUNTA 37. 8.17 Seguridad y Control de Acceso Punto 264. pag 34:Puede confirmar la contratante si el Sistema DEBE de ser de la marca mencionada o se puede proponer otra con características similares o superiores??
RESPUESTA: El sistema debe ser compatible con las tarjetas CLAMSHELL proximidad 125khz-26bits.