MINISTERIO DEL INTERIOR
Gerencia Área Logística

ANEXO XLII
Montevideo, 09 de Febrero de 2017

En el marco de la Licitación 18/2016 cuyo objeto es el “arrendamiento de un sistema de video vigilancia para distintas zonas de la ciudad de Montevideo, Departamento de Canelones y Ciudad del Plata (Departamento de San José), en “Modalidad Sistema Llave en mano”, de acuerdo a las ubicaciones estratégicas de los dispositivos de visualización”, se informa que:

PREGUNTA 1: LPR Anexo V , ID 201, pag 20- Se solicita a la convocante información SIVVE para garantizar la compatibilidad del sistema LPR con la plataforma actual
RESPUESTA:Se debe comunicar a través de web service.

PREGUNTA 2: LPR Anexo V, pag 20- 1. Se solicita a la convocante información referente a las normas locales para determinar claros y altura de armadura, así como los sistemas constructivos permitidos.
RESPUESTA: Para los casos donde los dispositivos invadan el espacio de la calzada de circulación de vehículos, la altura mínima deberá ser de 6 metros y los brazos a instalar en columnas del alumbrado publico no deben superar los 3 metros.

PREGUNTA 3: Material: Anexo V ID 207 Pag 22:Referente a los materiales se solicita a la convocante información sobre el alcance de los componentes de los cuales se deberán entregar especificaciones (marcas y calidad)

RESPUESTA:Se deberá presentar información técnica, marca, calidad y garantía de los siguientes materiales:
- Terminaciones, piso técnico, cielorraso, pintura, etc.
- Insumos de instalación eléctrica (luminarias, bandejas porta-cables, ductos, tomas, cables, etc).
- Equipos y accesorios del sistema de acondicionamiento térmico.
- Equipamiento móvil (escritorios, sillas, etc).
Todo otro material que el oferente considere necesario especificar su marca y calidad

PREGUNTA 4: .Solución a contratar: Anexo V ID 11 Pag 5:Con el propósito de garantizar la integración entre la plataforma actual y la propuesta, se solicita a la convocante especificar los sistemas con los que cuenta actualmente el SIVVE
RESPUESTA: El SIVVE es un sistema que incluye en su interfaz, entre otras cosas, un acceso al Ocularis 5.2 (VMS utilizado actualmente en el MI). Desde el SIVVE el MI incluirá un acceso al VMS propuesto por el Adjudicatario.

PREGUNTA 5: VMS:Anexo V ID 14 Pag 5:Se solicita a la convocante especificar las características y los sistemas de información del MI con los que se deberá tener comunicación
RESPUESTA: Con el SIVVE (sistema que permite la atención de eventos de seguridad y el despacho de los recursos de la policía), este sistema permite desde su interfaz, entre otras cosas, acceder el VMS con el cual cuenta actualmente el MI. La solución a presentar debe permitir la misma funcionalidad para el VMS propuesto. Incluyendo, ID 22, 23, 78 y 201.

PREGUNTA 6: Luminarias: Anexo V, ID 225 página 21. Nos solicitan una capacidad de 300 luxes, esta solicitud la contemplamos para todas las áreas, o que áreas en específico deben de considerar dicho requerimiento
RESPUESTA: Se hace referencia al Decreto N° 147/012, CAPITULO II, Artículo 4.