MINISTERIO DEL INTERIOR
Gerencia Área Logística

ANEXO LVI
Montevideo, 17 de Febrero de 2017.

En el marco de la Licitación 18/2016 cuyo objeto es el “arrendamiento de un sistema de video vigilancia para distintas zonas de la ciudad de Montevideo, Departamento de Canelones y Ciudad del Plata (Departamento de San José), en “Modalidad Sistema Llave en mano”, de acuerdo a las ubicaciones estratégicas de los dispositivos de visualización”, se informa que:

PREGUNTA 1: Respuesta 6 del Anexo XVII del 12 de enero de 2017, determinar el número de cámaras (PTZ fija y 4K) para monitorear el perímetro en los sitios de LPR.
El archivo enviado el 18 de enero "LPR CanelonesSanJose" describe otros sitios de LPR. Puede por favor definir el número de cámaras (PTZ fija y 4K) para cubrir el mismo propósito de monitorear el perímetro de estas áreas?
Respuesta: Remitirse a respuesta 6 del Anexo XVII (12 de enero 2017).

PREGUNTA 2: : Se solicita a la convocante especificar las características y los sistemas de información del MI con los que se deberá tener comunicación (ID 14)
Respuesta: Remitirse a pregunta 5 de ANEXO XLII

PREGUNTA 3: En el anexo 5, ID 11 es requisito excluyente, “Integrar la Solución de Videovigilancia con el Sistema Integrado de Video Vigilancia y Emergencia (SIVVE) utilizada por el Ministerio del Interior para la atención y despacho de los recursos.” Solicitamos la información técnica del software SIVVE para poder dimensionar la integración.
Respuesta: Remitirse a pregunta 4 de ANEXO XLII y pregunta 1 y ANEXO XXXXI

PREGUNTA 4: En el id 66 se exige RAID 6 o superior. Se consulta si es posible utilizar RAID 5
Respuesta: Remitirse al ID 66, requerimiento excluyente y ponderable.

PREGUNTA 5: Dentro de la instalación eléctrica del Centro de Monitoreo se pide que se prevea 3 tomas shuko por puesto de trabajo. Estos tomas se utilizar para conectar la estación de trabajo y los monitores y tienen respaldo de UPS. ¿Es necesario instalar además tomacorrientes de servicio para cada puesto de trabajo sin respaldo de UPS?
Respuesta: No.

PREGUNTA 6: UPS: Sería necesario implementar una sala cerrada para los equipos con humedad y temperatura acondicionada ya que las UPSs no pueden ocupar el mismo espacio físico que el generador por contaminación del aire y temperatura. ¿Es posible instalar las UPS en la sala de racks en el nuevo centro de monitoreo? En caso en que esto no sea posible, ¿se debe cotizar el acondicionamiento del sótano para tener UPSs aisladas de generador?
Respuesta: Estarán ubicadas en la zona donde se encuentra el generador. El MI asegurará las condiciones ambientales necesarias para el correcto funcionamiento de las UPS.
PREGUNTA 7: En el Art 6, Documento X, Experiencia, se indica Los Oferentes deberán acreditar experiencia nacional o internacional en la implementación de proyectos de similares características, de acuerdo a las siguientes indicaciones: Se deberá presentar experiencia de contratos relacionados con la implementación de un sistema de videovigilancia IP en sitios públicos, exteriores para uso exclusivo de seguridad ciudadana o movilidad y cuya operación sea realizada por entidades gubernamentales u organismos de seguridad del Estado. ¿es válida como referencia la conformación de un sistema con más de 3000 cámaras soportada por una plataforma similar a la requerida, destinadas específicamente a Seguridad y Control Operativo (no seguridad ciudadana o movilidad), aplicadas en locales con amplia asistencia de público, tanto interiores como exteriores, y operado por un entidad estatal?
Respuesta: Se debe ajustar a lo solicitado en el Artículo 6 Documento X.-

PREGUNTA 8: De acuerdo a lo comentado en la visita, el generador y las UPSs se instalan en la misma sala dentro del subsuelo. ¿Se debe llevar una acometida directa de la llave general de UTE ubicada a la entrada del edificio o hay algún punto intermedio del cual se puede tomar energía?
Respuesta: Se debe llevar una acometida directa de la llave general de UTE ubicada a la entrada del edificio
PREGUNTA 9: ¿Cuales son las normativas vigentes de Uruguay aplicadas a este punto? (Capítulo 8 - Centro de Monitoreo)
Respuesta: Se deberá estar a la normativa presente en la materia.

PREGUNTA 10: ¿Cual es el tiempo estipulado para la entrega del los planos As-Built solicitados? (ID 211) Finalizadas las instalaciones el Adjudicatario deberá entregar a la Gerencia de Infraestructura del MI un juego de planos, planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la obra, ejecutados en papel y soporte magnético.
Respuesta: Finalizadas las obras, el Adjudicatario tendrá un plazo máximo de 15 días calendario para la entrega de planos, planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la obra.

PREGUNTA 11: ¿Cuál es el mínimo y el máximo de profesionales que participaran en el proyecto que el oferente puede presentar?
Respuesta: No se especifica mínimo ni máximo.

PREGUNTA 12: ¿Puede presentarse entre los profesionistas y oferentes contrato de prestación de servicios profesionales?
Respuesta: Sí.

PREGUNTA 13: ¿Cuáles son los parámetros para ajustar las necesidades del Ministerio del Interior en la implementación e instalación del servicio?
Respuesta: Se deberá ajustar a lo establecido en el Artículo 14.

PREGUNTA 14:
14.1 Respecto al Generador, ¿el mismo se encuentra bajo total capacidad de operación y cuenta a la fecha con mantenimiento preventivo?
Respuesta: Si.
14.2 De acuerdo a Las pruebas funcionales durante la operación del Centro de Monitoreo deberán realizar mensualmente o en alguna otra frecuencia?
Respuesta:
14.3 Es necesario incluir algún protocolo y costos de reabastecimiento del generador o será por cuenta y cargo del Ministerio, tanto para reposición por consumo de operación, pruebas u otros? De ser así, por favor describir protocolo actual y procedimientos de manejo de combustible, capacidad, etc.
Respuesta: Existe un protocolo interno de maniobra.
14.4 En Id. 228 no se indica el tipo de régimen de operación del generador. Los parámetros de especificación mencionados son en régimen StandBy o Contínuo. Es importante conocer la cantidad de horas que podrá operar el generador existente con éstos valores o de lo contrario cual es el derateo que indica el fabricante para operación superior a Standby. Esto puede provocar que en una falla de suministro de energía prolongada la vida del generador y su capacidad puede verse afectada.
Respuesta: Remitirse al ID 228. El generador lo provee el MI.

PREGUNTA 15: Referencia Id. 231 ¿Donde se instalarán las UPS? El ambiente debe contar con un sistema de acondicionamiento térmico para mantener la vida útil de las baterías con una temperatura constante de 25°C.
Respuesta: Estarán ubicadas en la zona donde se encuentra el generador. El MI asegurará las condiciones ambientales necesarias para el correcto funcionamiento de las UPS.

PREGUNTA 16: Referencia Id 268, Control de Acceso y Referencia Plano A1 Se instalará solo en la puerta principal de acceso o también en las tres interiores ?
Respuesta: Debe incluirse en el acceso a “001 Sala de Vigilancia”, “002 RACK” y “004 OFICINA ADM.”

PREGUNTA 17: Referencia Id 271 Centro Comando Unificado
17.1 Defina similar:
Respuesta: Por ejemplo, mismas características técnicas.
17.2 Dimensiones o superficie de visualización.
Respuesta: Remitirse a ID 267.
17.3 Cuenta con UPS para protección de equipos o se debe cotizar local, ídem cableado de datos y energía.
Respuesta: Los proveerá el MI.

PREGUNTA 18: Respecto a la conectividad de las cámaras, ¿se brindará una IP fija a cada cámara conectada al sistema? De lo contrario ampliar.
Respuesta: IP fija.

PREGUNTA 19: ID 108: "IR no menor a 30m" El item figura como NO excluyente, SI ponderable. Si vamos a el Item 6.1 (Características generales) se solicita un 30% de dispositivos con IR. ¿Esto incluye los PTZ? De ser así confirmar si es excluyente cumplir con el ID 108 o no.
Respuesta: Remitirse a Pregunta 10 de ANEXO XVII. El ID 108 refiere a las cámaras PTZ, es no excluyente.

PREGUNTA 20: ID 116/140/163/186/: "Codec H.265 / H.264" Si la cámara tiene una tecnologia intermedia entre H264 y H265 que mejora considerablemente el consumo de ancho de banda y storage. ¿Pueden considerar la misma como ponderable?
Respuesta: Remitirse Pregunta 4 de ANEXO XXXIX. Los IDs 116, 140, 163 y 186, son ponderables.

PREGUNTA 21: ID 133: "Lente varifocal 2.8mm a 12mm" El tipo de lente solicitado limita las opciones de marcas a ofrecer para este importante proyecto. ¿Pueden considerar lente de 3.0mm-10.5mm para ampliar la cantidad de marcas?
Respuesta: Remitirse al ID 133, se refiere al rango aceptable del lente varifocal mínimo.

PREGUNTA 22: ID 137/160/183: " Alimentación por DC12V10% y AC24V10%" Si la cámara tiene solo alimentación POE y la alimentación de la misma sera brindada por un switch de borde POE, Midspam POE o un Inyector POE. ¿Se puede considerar sacar este punto de excluyente y ponderable directamente? (El mayor porcentaje de falla en las cámaras normalmente se da por las fuentes de alimentación siendo mas robustas las soluciones basadas en POE).
Respuesta: Remitirse DI 137, 160, 183.

PREGUNTA 23: Item 6.3. ID 138/161/184: "Soporte Micro SD/SDHC/SDCX, incluyendo memory stick". Si la cámara soporta SDHC ¿Debemos entender por "incluyendo memory stick" que la cámara tiene que estar instalada con su memoria SDHC correspondiente? (Por favor aclarar porque Memory Stick es un tipo de formato especifico)
Respuesta: Indica que debe incluir la tarjeta de memoria correspondiente.

PREGUNTA 24: Pregunta 15 Item 6.4 (Cámara de Alta Resolución): ID 152 + ID 153 + ID 154 +ID 156: "Sensor CMOS de 1/ 1.7, mínimo" + " Iluminación mínima" + "Rango dinámico mayor a 90db" + "Lente varifocal de 2.8mm a 12mm. Prácticamente hay 1 o 2 marcas que pueden llegar a cumplir estas especificaciones y no en su totalidad. EJ: Rango Dinámico mayor a 90dB en este tipo de cámaras es de 70dB.
A fin de permitir mas opciones a tan importante proyecto se solicita posibilidad de contemplar: -Lente CMOS 1/1.7"
-Lente 3.3-9.8mm mínimo
-Iluminación color 1.4 lux, F1.6 -B/W 0.3 lux, F1.6
-Rango Dinámico mayor a 70dB
Respuesta: Remitirse al pliego y sus Anexos.
Item 6.4 ID 98: "Al menos 30% de las cámaras deben ser IR" ¿Aplica para el Item 6.4? Si la respuesta es SI, esto limita las opciones de cámaras para tan importante proyecto. ¿Se puede considerar quitar este item de excluyente y ponderable?
Respuesta: Remitirse al ID 98 y pregunta 10 de ANEXO XVII .
Item 6.4 ID 91: "Protección antivandalico con certificación IK10" El tipo de protección limita la cantidad de marcas disponibles para tan importante proyecto. ¿Pueden considerar sacar este item como excluyente?
Respuesta: Remitirse al ID 91.

PREGUNTA 25: Item 6.5 (Cámara Indoor): ID 179: "Lente varifocal 2.8mm a 12mm" El tipo de lente solicitado limita las opciones de marcas a ofrecer para este importante proyecto. ¿Pueden considerar lente de 3.0mm-10.5mm para ampliar la cantidad de marcas?
Respuesta: Remitirse al pliego y sus Anexos.

PREGUNTA 26: ANALÍTICAS: De acuerdo a lo indicado en el pliego y las sucesivas aclaraciones entendemos que piden que en el 35% de las cámaras a instalar se coticen todas las analíticas para correr forma simultánea. Entendemos que algunas analíticas no pueden ser adecuadas en forma concurrente por la misma cámara por temas de ubicación de la cámara, sector al que apunta y otros factores. (Por ejemplo, la analítica de estampida (ID 43) entendemos que sirve para zonas donde las cámaras vigilen a personas y no tendría sentido utilizarla en sectores plenamente vehiculares) Lo mismo con las cámaras que se usan para LPR, no servirían para objetos robados (ID 49). La pregunta es, ¿podemos tomar la concurrencia de analíticas vehiculares en las cámaras apuntando a vehículos y separar estas de las que apunten a sectores peatonales? Lo mismo sucede con los ID 47 y 58?
Respuesta: Remitirse al pliego y sus Anexos.

PREGUNTA 27: ¿Nos podrían detallar cuantos Racks de 7Kva tienen libres en el Data Center del MI para instalar el equipamiento nuevo?
Respuesta: Los necesarios para la instalación de la solución, preferentemente soluciones cuya necesidad de racks sea la menor.

PREGUNTA 28: Id 13-La solución debe garantizar la seguridad de tráfico de la red de comunicaciones y detección de posibles intrusiones desde algún punto de conexión Para poder dimensionar la solución necesitamos saber lo siguiente Consulta ¿Qué tipo de controles de seguridad espera el MI? Por otro lado tenemos la siguiente aclaración: ANEXO XVII Pregunta 17) Se menciona lo siguiente "El Adjudicatario deberá considerar, todo el equipamiento de Networking y backbone de FO redundante para cumplir con todos los requerimientos funcionales del Centro de Monitoreo y la interconección con el DataCenter del MI." Se consulta: Cómo debería integrarse la red backbone de los centros del MI con la red de acceso a las cámaras de Antel? ¿Cuántas interfaces deberían ser provistas? Qué tipo de interfaces y capacidad ? Respuesta: “El Ministerio cuenta con un Nodo Central de VPN-MPLS, con interfaces a 10GB y todo el tráfico será a través de elementos activos de seguridad provisto por el MI, ubicado en el DataCenter.” Consulta ¿el MI tiene los equipos y hay que garantizar la seguridad con lo que ya tienen? Si la respuesta es afirmativa nos podría detallar que equipamiento tiene?
Respuesta: Remitirse a pregunta 1 ANEXO XLVII.

PREGUNTA 29: Item 5.5 (Exportación de Video) ID 72 "Se solicita exportación de vídeo con verificación de marca de agua" En el entendido de que la marca de agua está modificando el video original y que la firma digital aseguraría que el video original no sufrió alteraciones/modificaciones. Consulta ¿Se puede ofrecer Firma Digital en lugar de Marca de Agua?
Respuesta: Remitirse al ID 72.

PREGUNTA 30: Item 5.1 (Sistema de visualización): ID 28: Selección de distintas distribuciones de paneles de video de visualización, optimizados para monitores de formato 4:3 (2x2, 3x3, 4x4 y otras combinaciones) y para monitores de formato 16:9 (3x2, 4x3, 5x4 y otras combinaciones). ¿Una sola de las combinaciones mencionadas es excluyente? Por ejemplo, no tener solamente una combinación : 2x2 o 3x3 o 4x3 o 5x4 sería excluyente?
Respuesta: Remitirse a ID 28, es excluyente y ponderable.
Cumplen este ID las soluciones que ofrezcan para monitores de formato 4:3 (2x2, 3x3 y 4x4) y cumplen este ID las soluciones que ofrezcan para monitores de formato 16:9 (3x2, 4x3 y 5x4).
PREGUNTA 31: Item 5.2 (Características de Análisis de vídeo) General: La cantidad de analíticas a instalar es del 35% del total de las cámaras. De aquí salen las siguientes consultas: A)¿Esto incluye las cámaras de LPR? B) ¿Esto incluye las cámaras de Indoor (Interiores) C) Si tomamos una cámara del 35% con analíticas ¿Todos las analíticas solicitadas tienen que estar funcionando al mismo tiempo en esa cámara?
Respuesta:
A) No.
B) SI.
C) Remitirse a pregunta 4 del Anexo LI.