     ANEXO LVII

Montevideo, 20 de febrero de 2017.

En el marco de la Licitación 18/2016 cuyo objeto es el “arrendamiento de un sistema de video vigilancia para distintas zonas de la ciudad de Montevideo, Departamento de Canelones y Ciudad del Plata (Departamento de San José), en “Modalidad Sistema Llave en mano”, de acuerdo a las ubicaciones estratégicas de los dispositivos de visualización”, se informa que:

Pregunta 1: Mantenimiento, Pág. 27 ID230 - ¿En que condiciones se encuentra?
Respuesta: El grupo electrógeno esta operativo.

Pregunta 2: Mantenimiento Pág. 27 ID 230 - ¿Tiene garantía vigente con el fabricante?
Respuesta: Re-formular la consulta.

Pregunta 3: Mantenimiento, Pág. 27 ID 232 - ¿Se tiene un historial o registro de mantenimiento preventivo y correctivo? y ¿ Estos serán proporcionados al oferente para darle continuidad a dicho historial?
Respuesta: El MI tiene en su poder el historial de los mantenimientos, serán facilitados oportunamente al Adjudicatario.

Pregunta 4: Racks, Pág 6 ID 17 - Las cargas eléctricas de la infraestructura y equipamiento nuevo instalado dentro del Data Center, ¿Se deber realizar alguna adecuación eléctrica dentro del Data Center o todo lo referente a conexión eléctrica será proporcionado por el MI?
Respuesta: Sera proporcionado por el MI.

Pregunta 5: Racks, Pág 6 ID 18 - ¿Qué espacio se dispondrá al licitante adjudicado dentro del Data Center para colocar los gabinetes necesarios para el almacenamiento, procesamiento y demás equipamiento de TI?
Respuesta: Dispondrá de los racks necesarios para la instalación de la solución, preferentemente soluciones cuya necesidad de racks sea la menor. (Rack de 19" 42U).

Pregunta 6: Racks, Pág 6 ID 19 - 3.- La capacidad de BTU´s actual dentro del Data Center, tendrá la eficiencia necesaria para cubrir la demanda, ya que ahí se instalaran los gabinetes, con la infraestructura tecnológica nueva.
Respuesta: El DataCenter es TIIER 3, esta dimensionado para cubrir la demanda.

Pregunta 7: UPS, Pág. 231 - ¿En qué espacio físico serán colocados estos equipos?
Respuesta: Las UPS deberán instalarse en la zona del Grupo electrógeno.