     ANEXO LVIII

Montevideo, 20 de febrero de 2017.

En el marco de la Licitación 18/2016 cuyo objeto es el “arrendamiento de un sistema de video vigilancia para distintas zonas de la ciudad de Montevideo, Departamento de Canelones y Ciudad del Plata (Departamento de San José), en “Modalidad Sistema Llave en mano”, de acuerdo a las ubicaciones estratégicas de los dispositivos de visualización”, se informa que:

PREGUNTA 1: Referencia ID 222: Canalizaciones aéreas sobre cielo raso deberán ser a través de caño corrugado antiroedor, debidamente amurado sin ocasionar peso en el cielo raso ¿Es posible realizar tendidos de bandejas o escalerillas independientes para la distribución principal de conductores de iluminación, aire acondicionado, corrientes débiles y desde éstas distribuir a puntos de conexión con el caño corrugado previsto en 222?
RESPUESTA: Sí, deben estar todas las canalizaciones en bandeja y separadas las tensiones.

PREGUNTA 2: Referencia Plano A1 y Plano A0 Para la sala de rack también se requiere puerta de vidrio? O debe tener resistencia al fuego. ¿Las puertas a suministrar tanto de acceso externo como interno al Centro de Monitoreo y salas, deben tener algún requerimiento o preferencia particular en lo relativo a dimensiones? ¿Todas las puertas deben ser de vidrio?
RESPUESTA: No forma parte de está licitación, el MI las proveerá.

PREGUNTA 3: Respecto al Generador, ¿el mismo se encuentra bajo total capacidad de operación y cuenta a la fecha con mantenimiento preventivo?
RESPUESTA: Si.

PREGUNTA 4: De acuerdo a Las pruebas funcionales durante la operación del Centro de Monitoreo deberán realizar mensualmente o en alguna otra frecuencia?
RESPUESTA: Forma parte de la propuesta.

PREGUNTA 5: Es necesario incluir algún protocolo y costos de reabastecimiento del generador o será por cuenta y cargo del Ministerio, tanto para reposición por consumo de operación, pruebas u otros? De ser así, por favor describir protocolo actual y procedimientos de manejo de combustible, capacidad, etc.
RESPUESTA: Existe un protocolo interno de maniobra.

PREGUNTA 6: En Id. 228 no se indica el tipo de régimen de operación del generador. Los parámetros de especificación mencionados son en régimen StandBy o Contínuo. Es importante conocer la cantidad de horas que podrá operar el generador existente con éstos valores o de lo contrario cual es el derateo que indica el fabricante para operación superior a Standby. Esto puede provocar que en una falla de suministro de energía prolongada la vida del generador y su capacidad puede verse afectada.
RESPUESTA: Remitirse al ID 228. El generador lo provee el MI.

PREGUNTA 7: Referencia Id. 228 ¿El suministro de energía disponible (UTE) es de 400v (tres fases + neutro + tierra)? De lo contrario indicar tipo y sistema de distribución.
RESPUESTA: Es trifasica 240v

PREGUNTA 8: Referencia Id 234 Detección de Incendios El sistema de notificación y alarma, además de los elementos a instalar en los diferentes ambientes (sirenas con estrobo) requieren de algún notificación en algún otro lugar del edificio o interconexión con algún sistema principal del edificio? De ser afirmativo, favor especificar y ampliar información.
RESPUESTA: Sí, se localizará en la planta baja

PREGUNTA 9: Referencia Plano A1 Acorde a las cotas de altura del piso técnico detalladas en el plano, en la zona de la rampa de accesibilidad la altura del piso es de 40cms y en la baldosa contra la pared opuesta es de 30cm lo que estaría dando una pendiente de 10cms al piso ¿esto es correcto?
RESPUESTA: Sí, es correcto