     ANEXO LX

Montevideo, 20 de febrero de 2017.

En el marco de la Licitación 18/2016 cuyo objeto es el “arrendamiento de un sistema de video vigilancia para distintas zonas de la ciudad de Montevideo, Departamento de Canelones y Ciudad del Plata (Departamento de San José), en “Modalidad Sistema Llave en mano”, de acuerdo a las ubicaciones estratégicas de los dispositivos de visualización”, se informa que:

Pregunta 1: En la planilla de Cotización numeral 8 se desglosan los diferentes rubros de construcción del Centro de Monitoreo (Ej. Sistema de Aire Acondicionado, Instalación Eléctrica, etc.) uno de ellos se refiere a Materiales ¿Que debemos considerar en el item de materiales? En los otros rubros ponemos únicamente los valores de mano de obra y servicios?
Respuesta: El Oferente puede considerarlo como los elementos no contemplados en el desglose del numeral 8 de la planilla de Cotización.

Pregunta 2: En lo relativo a la instalación exterior de las cámaras y sus puntos de concentración (Id 280 Suministro de la canalización de acometida eléctrica, en su caso y su obra de montaje para la conexión y protección eléctrica de los dispositivos para videovigilancia ejecutada por un técnico instalador habilitado por UTE.) No se menciona en ninguna parte la instalación de una puesta a tierra (jabalina, registro y cableado) para la instalación del gabinete de concentración de las cámaras. Se solicitan instalaciones aprobadas por UTE y ejecutadas por técnicos con firma autorizada, por lo que éste elemento no puede faltar, además de la necesidad técnica. Concretamente la pregunta es si UTE nos va a entregar una conexión de tierra junto con la alimentación eléctrica o ésta debe ser parte del suministro?
Respuesta: Remitirse a ID 278, no se solicita suministro de tierra

Pregunta 3: En el Anexo V, pto 11, en el Id 293 dice “Se deberá detectar en tiempo real posibles anomalías. Se deberá brindar un software de monitoreo para la Solución, provisto y monitoreado por el Adjudicatario con acceso al personal del MI, cuyo funcionamiento deberá ser descripto en la oferta” Entendemos que el software solicitado es solamente para el monitoreo de la solución y no se debe incluir el centro de monitoreo, ¿es correcto esto?
Respuesta: Remitirse a ID 293.

Pregunta 4: Se debe incluir la limpieza del centro de monitoreo?
Respuesta: No.

Pregunta 5: Se deben considerar Switches para las cajas donde se conectan las cámaras? O serán provistos por el MI?.
Respuesta: Es parte de la propuesta.

Pregunta 6: Suponemos que luego del nodo central del MPLS, debe haber un Router que soporte las conexiones del anillo. ¿Este equipo es provisto por ANTEL o se debe ofertar?
Respuesta: Luego del nodo central del MPLS existirá una solución de seguridad provista por el MI al que debe interconectarse la Solución planteada.

Pregunta 7: Suponemos que luego del Router MPLS se encuentra la solución de Seguridad contra intrusos provista por el MI, ¿es esto correcto? De ser así, ¿qué puertos están disponibles para utilizar para la Infraestructura de Networking?
Respuesta: Es correcto, puertos SFP y SFP+.

Pregunta 8: ID 300-El Oferente deberá cotizar la instalación o re-instalación a las condiciones originales de un sitio.¿Esto quiere decir que en el servicio de soporte y mantenimiento no está incluido un roll back a punto cero y por lo tanto hay que cotizarlo en forma independiente??
Respuesta: No está incluido y debe cotizarse según ID 300.