MINISTERIO DEL INTERIOR
Gerencia Área Logística

ANEXO LXI

Montevideo, 21 de Febrero de 2017.

En el marco de la Licitación 18/2016 cuyo objeto es el “arrendamiento de un sistema de video vigilancia para distintas zonas de la ciudad de Montevideo, Departamento de Canelones y Ciudad del Plata (Departamento de San José), en “Modalidad Sistema Llave en mano”, de acuerdo a las ubicaciones estratégicas de los dispositivos de visualización”, se informa que:

PREGUNTA 1: En el relevamiento se vio que la puesta tierra de la instalación eléctrica no está dimensionada para el nuevo Centro de Monitoreo. ¿Se debe incluir en la oferta la puesta a tierra para el nuevo equipamiento?.
RESPUESTA: De ser necesario, será realizada por el MI.

PREGUNTA 2: En el anexo V, respecto a los equipos de aire acondicionado dice:
También deberá efectuarse una evaluación del sobrepeso que le genera esta instalación a la estructura existente, deberá presentar un proyecto de estructura firmado por técnico competente que garantice la estabilidad de las construcciones existentes. Para presentar un proyecto de estructura es necesario contar con los planos de estructura del edificio existente. ¿el ministerio va suministrar esa información?
RESPUESTA: El Adjudicatario deberá entregar oportunamente el proyecto ejecutivo de estructura auxiliar para los equipos de Aire Acondicionado.

PREGUNTA 3: Referencia Id. 202 Estructura amurada, totalmente aterrada y altura mínima 40cm, según corte.
Entendemos que por totalmente aterrada, implica la realización de una malla de tierra que conecte todas las torretas y elementos del sistema
de piso a barras de tierra dispuestas en un cable perimetral de tierra con cuatro barras de conexión aisladas y conexión a la barra de tierra principal de la sala.
Por favor confirmar.
RESPUESTA: No necesariamente, también está permitido la conexión a tierra de la estructura metálica con un cable perimetral ala tierra. Remitirse a ID 202, 203 y 204.

PREGUNTA 4 :¿Qué tipo de servicio entrega Antel al MI para la llegada de datos de la red MPLS?.
RESPUESTA: Concentrador de servicios MPLS de 10Gb.

PREGUNTA 5: ¿Con cuántos enlaces físicos entrega Antel dicho servicio?
RESPUESTA: Los necesarios para cumplir con los requerimientos de ancho de banda en el DataCenter. Por lo general Antel entrega servicios 10Gb reduntantes con balanceo de carga.

PREGUNTA 6: ¿En caso de enlace activo-activo es condición hablar BGP con Antel?
RESPUESTA: Es condición BGP.

PREGUNTA 7: ¿Si no hay activo-activo o no es necesario hablar BGP con Antel, como se maneja el ruteo de la solución?
RESPUESTA: Es necesario hablar BGP.

PREGUNTA 8: ¿La red de telefonía necesaria para el centro de monitoreo, donde se entrega y como se conecta a la solución?.
RESPUESTA: La red de telefonía no forma parte de la solución solicitada, está resuelto por parte del MI.

PREGUNTA 9: En el anexo 5, ID 11 es requisito excluyente, “Integrar la Solución de Videovigilancia con el Sistema Integrado de Video Vigilancia y Emergencia (SIVVE) utilizada por el Ministerio del Interior para la atención y despacho de los recursos.” Solicitamos la información técnica del software SIVVE para poder dimensionar la integración.
RESPUESTA: El SIVVE (sistema que permite la atención de eventos de seguridad y el despacho de los recursos de la policía), este sistema permite desde su interfaz, entre otras cosas, acceder el VMS con el cual cuenta actualmente el MI. La solución a presentar debe permitir la misma funcionalidad para el VMS propuesto. Incluyendo, ID 22, 23, 78 y 201.

PREGUNTA 10: Sobre la pregunta anterior, sabiendo que originalmente fue desarrollado por un tercero y que participa en este proceso como interesado, en caso de requerir soporte de SIVVE ¿quién lo daría y en qué condiciones contractuales?
RESPUESTA: El MI.

PREGUNTA 11: ¿Existe una especificación del ancho de banda en cada sitio remoto de acuerdo a la topología de 1-2-3 cámaras? En caso de no existir, ¿cuál sería el valor máximo que entrega ANTEL en un sitio de 1-2-3 cámaras?
RESPUESTA: Por defecto los enlace para cada sitio son de 40Mbps, permitiendo solicitar enlaces de mayor ancho de banda en caso de ser necesarios.