Montevideo, 11 de enero de 2017

**ACLARACIÓN DE PLIEGO**

En referencia a la **Licitación Abreviada N° 124/2016 “Suministro de artículos eléctricos para iluminación**” y en respuesta a consulta realizada se envía aclaración efectuada por el Servicio de Mantenimiento.

**CONSULTA:** “Estimados de acuerdo a vuestro pliego de condiciones, solicitamos aclaración en cuanto a las luminarias de Led.

Dichas luminarias pueden tener riesgo fotobiológico (se adjunta informe). Por favor indicar que es necesario tener una certificación de Riesgo Fotobiológico Cero. Asimismo se solicita por potencia (40W, 20W, 18W) unas 11 mil luminarias de emisión Led, siendo que las luminarias de Led se tiene en cuenta la luminancia. Hay artefactos de 40w que tienen 3400 lumenes y hay artefactos que con 31W tienen 3700lm. Por favor indicar la eficiencia solicitada w/lm.

**RESPUESTA:** De acuerdo a la inquietud planteada por la empresa DARKO LIGHTING referente a la licitación abreviada 124/2016.:

Ítem 1  Ítem 2. Ítem 3 Ítem 4.

Se deberá mantener la relación de 80 lm/w aproximadamente: para equipos de 41w deberá ser 3280 lm y para equipos de 40w deberá ser de 3200 lm aproximadamente.

Ítem 5 - deberá ser de 18w 3840 lm.

Ítem 7 Ítem 8 - deberá ser de 1380 lm- 1260 lm aproximadamente.

Compras y Licitaciones

Centro Hospitalario Pereira Rossell