DEPARTAMENTO LOGISTICO -

SECTOR COMPRAS-

ANEXO IV

### Montevideo, 06 de marzo de 2017.-

En relación al ANEXO I, dentro del Mantenimiento Preventivo, se deberá incluir reparaciones y ajustes menores, según lo indicado en el Art. 1 Generalidades del Servicio.

ENMIENDA  I

Donde Dice:

GENERALIDADES DEL SERVICIO:

1) El Servicio de Mantenimiento preventivo y servicio mensual de Cámaras de Frío lo realizará la Empresa adjudicataria, esto implica insumos y máquinas que pueda requerir su cumplimiento que será a cargo de las empresas.

2) En caso de sustitución del repuesto, el sustituido deberá entregarse a quien firme el remito de conformidad como forma de constancia de cambio.

3) En caso que la reparación tenga una duración mayor a dos días a fin de que quede operativa, se deberá proveer por parte del adjudicatario una cámara de frío a fin de que no se vea afectado el funcionamiento de la Unidad.

4) Este servicio deberá ser permanente, por tal razón ante un mal funcionamiento de las cámaras, la empresa dentro de las 24 horas siguientes al llamado, deberá solucionar o comunicará los desperfectos que impiden su funcionamiento.

5) Se deja constancia que todos los movimientos de los equipos, tanto de la institución carcelaria hacia el exterior o viceversa será de cargo de la empresa adjudicataria.

6) Esto deberá acompañarse sin excepciones de un cronograma mensual de las visitas, características y condiciones del servicio a realizar, el que deberá en caso de resultar adjudicatario remitir al Departamento Logístico en forma mensual.

7) El servicio deberá cumplirse según lo prescrito en el presente artículo del presente Pliego, sin perjuicio de  que se solicite servicio fuera del período establecido por razones de urgencia.

Debe Decir:

GENERALIDADES DEL SERVICIO:

1) El Servicio de Mantenimiento preventivo y servicio mensual de Cámaras de Frío lo realizará la Empresa adjudicataria, esto implica insumos y máquinas que pueda requerir para su cumplimiento. Se incluirá sin cargo dentro de este mantenimiento: recargas de gas, cambio de burletes, ajuste de puertas, ajuste de temperatura y todo otro ajuste y reparación menor para el correcto funcionamiento de las Unidades.

2) En caso de sustitución del repuestos, el sustituido deberá entregarse a quien firme el remito de conformidad como forma de constancia de cambio.

3) En caso que la reparación tenga una duración mayor a dos días a fin de que quede operativa, se deberá proveer por parte del adjudicatario una cámara de frío a fin de que no se vea afectado el funcionamiento de la Unidad.

4) Este servicio deberá ser permanente, por tal razón ante un mal funcionamiento de las cámaras, la empresa dentro de las 24 horas siguientes al llamado, deberá solucionar o comunicará los desperfectos que impiden su funcionamiento.

5) Se deja constancia que todos los movimientos de los equipos, tanto de la institución carcelaria hacia el exterior o viceversa será de cargo de la empresa adjudicataria.

6) Esto deberá acompañarse sin excepciones de un cronograma mensual de las visitas, características y condiciones del servicio a realizar, el que deberá en caso de resultar adjudicatario remitir al Departamento Logístico en forma mensual.

7) El servicio deberá cumplirse según lo prescrito en el presente artículo del presente Pliego, sin perjuicio de  que se solicite servicio fuera del período establecido por razones de urgencia.