Montevideo, 19 de abril de 2017

ANEXO IV

En el marco de la Licitación Pública N° 1/2017, cuyo objeto es la Construcción del saneamiento y adecuación de las lagunas de oxidación ubicadas en el predio del Penal de Libertad, Ciudad de Libertad, Departamento de San José, se responde a la siguientes consultas:

Consulta:

En referencia a la limpieza de Lodos de las Lagunas de Oxidación y en virtud de las respuestas recibidas en las cuales se establece que los barros deben ser dispuestos en vertedero municipal, realizamos las siguientes consultas:

1 – En lo que refiere al grado de limpieza de los lodos; ¿Se solicitará la limpieza completa de ambas lagunas? Esta consulta obedece al hecho de que, en caso afirmativo, será necesario el uso de una draga para la remoción de los lodos, sobre todo en los sectores centrales de las lagunas.

R: - Si

Consulta:

2 – A efectos de poder estimar el volumen de lodos a remover y considerando que no es posible realizar un relevamiento exhaustivo solicitamos tengan a bien definir un volumen estimado de lodos a remover.

R: - El volumen será determinado por la superficie de las lagunas según proyecto y profundidad a estimar por el oferente.

Consulta:

3 – Tomando en cuenta que los lodos a remover deben ser dispuestos en vertederos externos, y considerando que según normativa vigente los mismos deben tener un determinado grado de humedad, para lo cual requerirán un proceso previo de deshidratación se consulta cuál es la localización del Vertedero al que se hace referencia en  las aclaraciones anteriormente recibidas.

R: - Se desconoce ubicación del vertedero más próximo, existe uno en Ciudad del Plata.