Montevideo, 5 de abril de 2017

ANEXO II

RESPUESTA A CONSULTAS

En el marco de la Licitación Pública N° 2/2017, cuyo objeto es la Construcción de un Edificio para la Seccional 30, Localidad 18 de Mayo, Departamento de Canelones, se responde la siguiente consulta:

Consulta:

Según la visita realizada el pasado jueves 30/3, se solicita confirmar si estará a cargo de la Intendencia de Canelones la nivelación del predio total de la obra hasta alcanzar los niveles de cota proyectado.

Respuesta:

La Intendencia de Canelones entregará nivelado el predio, con el material existente (no con material compatado granular), a la cota existente sin incorporar más volumen de suelo.

Las ofertas deberán contemplar los trabajos necesarios para llegar a las cotas proyectadas.

Se reitera que el firme existente se considera no apto para fundaciones superficiales.