SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2017/26803

Montevideo, 7 de abril de 2017.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2017/26803 cuyo objeto es la  ”SUMINISTRO, INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE HASTA 80 EQUIPOS MINI SPLIT DE FRIO/CALOR”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa IRTELUR SA

Consulta:

Podemos ofertar equipos con refrigerante R410A ecológico en lugar de equipos con R22 ?

Respuesta:

Se puede ofertar equipos con refrigerante R-410.

Las empresas que coticen equipos con refrigerante R-22, deberán entregar los equipos cotizados.