SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2017/28417

Montevideo, 19 de Mayo de 2017.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2017/28417 cuyo objeto es la  ”PUESTA A PUNTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN VARIOS EDIFICIOS DEL BPS”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa INGECOM SOLUTIONS SRL

Consulta:

ÍTEM 1.2, Descripción, renglón 2 - Agradecemos ampliación del alcance (cobertura) del mantenimiento.

Respuesta:

En la memoria descriptiva se especifica: “ Renglón 2 - Servicio de Mantenimiento con repuestos”.

Significa que ante cualquier falla del grupo, el oferente deberá hacerse responsable y solucionar el desperfecto con todos los materiales, insumos, repuestos y horas de trabajo necesarios para la restitución del funcionamiento normal del equipo, sin costo adicional para BPS.

Quedarían fuera de lo anteriormente expuesto los siguientes casos:

1.       Daños causados por distorsiones atmosféricas como ser rayos, viento, caídas de torres.

2.       Daños por vandalismo, incendio o robo

3.       Daños causados por manipulación por parte de personal no perteneciente a la empresa encargada del servicio de mantenimiento

En todas las situaciones planteadas el oferente garantizará siempre la continuidad del servicio.