**SEGUNDA PARTE ACLARACIONES L.P. 24/17- LICEO DE LEZICA-MONTEVIDEO**

**6-** Los trabajos y materiales que no están incluidos en el rubrado, ¿se agregan como nuevos ítems? ¿Se pueden modificar metrajes al rubrado original?

***Ver Artículo 3.2 del Pliego Particular.***

**7-** Incendio- ¿Se agrega subrubro por Proyecto técnico, habilitación y cálculo hidráulico?

***No. Se incluye dentro del rubro 14.***

**8-** Eléctrica- El rubrado no incluye la L10 y si está en la memoria, ¿cuántas son? L38 ED01

***En Rubrado – Rubro16 Obras exteriores sub rubro 16.42 especifica cantidad 11.***

***Información que aparece en planilla de luminaria L10 y plantas.***

        ¿Se cotiza la columna donde se instala la L10? No hay recaudos

***Ver L 38ED01.***

               ¿La puesta a tierra se incluye en nuevo ítem o se agrega al subrubro 7.24?

***El Ítem 7.24 dice “descarga protección completo”.***

                Sistema de seguridad de intrusos, hay componentes no incluidos en el rubrado, ¿se agregan subrubros?

***Se incluyen dentro de los rubros existentes, no se agregan sub- rubros.***

**9-** Estructura- Mástiles bases, dinteles, reguera, losas de mesadas se agregan ítems a rubrado original?

***Las bases de mástiles se incluyen dentro del rubro 16.10 cerramiento perimetral.***

***Dentro del rubro 5, sub-rubro 5.07 corresponde a regueras.***

***Las losas de mesada se incluyen dentro del rubro 3.06.***

  Dinteles y carreras, ¿están incluidos en algún ítem del rubrado?

***Se incluye dentro del rubro 3.05 vigas.***

**10-** Albañilería- Se entiende por previsión de Aire acondicionado a Instalación eléctrica y drenajes? No cañería de cobre aislada ni cajas de pre instalación.

***Solamente se instalará el equipo de aire acondicionado en el local Servidor, en el resto se dejará previsto Inst. Eléctrica e Inst. Sanitaria.***

                       Impermeabilización de pretiles y gargantas, ¿están incluidos en algún ítem del rubrado?

***Se incluye dentro de los sub- rubros de azotea.***