SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2017/61221

Montevideo, 11 de agosto de 2017.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2017/61221 cuyo objeto es la  ”Adquisición de equipos de almacenamiento y servicios asociados”, se comunica las siguientes respuestas a consultas formuladas por las empresa  PALDIR SA:

Consultas:

-Renglón 1

1) *Discos: ¿que configuración de RAID toman en cuenta para el análisis de IOPS?

2) *Racks:

a) -¿es necesaria la cotización de racks?
b) -¿como los van a ingresar al lugar?
c) -¿como debe ser su ventilación?
d) -¿Formato?
e) -¿tipo de PDU?

Respuestas:

1) La configuración debe ser propuesta por el oferente de forma de cumplir con el requerimiento de IOPS, el cual deberá contar con el aval del fabricante.

Dicha configuración será evaluada y valorada en consecuencia.

2)  a) - Si

2)  b) - Deben ser entregados en el Datacenter.

2)  c) - La ventilación es la del Datacenter.
2)  d) - El Rack debe ser el original del equipo propuesto, de 19”, máximo 42U de Rackeo.

2)  e) - Las PDU deben ser las originales del equipo propuesto.