**Aclaración N°1 15112017**

**Consulta:**

Respecto a la LA nº 14/2017: adquisición de un reómetro rotacional y oscilatorio, me surge una duda respecto a las especificaciones que se encuentran en la hoja 4 del pliego:

¿Qué significa “Perfiles de medición descargables y recuperación de datos para sistemas independientes?

**Respuesta:**

Quiere decir que los datos de cada corrida (tanto los parámetros que se setean como los resultados obtenidos) se descargan en un software apropiado y que también se pueden exportar a un Excel por ejemplo.