SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2017/124543

Montevideo, 29 de noviembre de 2017.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2017/124543 cuyo objeto es la  ”Compra de Reactivos para el Laboratorio de Análisis Clínicos”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa  WIENER LAB GROUP:

Consulta:

En el Capitulo1.3, Requisitos Generales de los Equipos, del pliego particular, cuando dice “proveerse de software”. La consulta es, quien se hace cargo del costo de la interface de los equipos con el programa de gestión del laboratorio? Es el proveedor del equipo, es el proveedor del sistema de gestión o es el BPS?

Respuesta:

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones (Capítulo 1, numeral 1.3), "El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento la conexión al host, siendo de su costo solamente los insumos necesarios a tal fin, pero en ningún caso asumirán costos por pagos de interfases a los propietarios del software de sistemas de gestión o similares del laboratorio. Sin perjuicio de lo expresado, los proveedores deberán consultar las características de software".

Por tanto el proveedor no debe asumir los costos de interfase, sin perjuicio de brindar todo lo requerido para su funcionamiento.

El software de gestión de laboratorio que utilizamos actualmente es el Infinity,