SOLICITUD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE SEDE FISCALÍA DE FRAY BENTOS, SITO EN LA CALLE 25 DE MAYO 3327, CIUDAD DE FRAY BENTOS, DEPARTAMENTO RIO NEGRO.
OBJETO 1: se solicita el suministro e instalación de 1 equipo de aire acondicionado que se detallan en el gráficos adjuntos y en planilla.
Se detalla salas y potencia:
NÚMERO DE / EQUIPO	BTU	LOCAL UBICACIÓN UNIDAD INTERIOR	UBICACIÓN UNIDAD EXTERIOR
AA 4	12000	LOCAL 3 “SALA INDAGATORIA” / Planta Baja	Fachada / (Según gráfico)

Las canalizaciones que unen las unidades exterior e interior, se harán contenidas en ducto de electro canal en dimensiones acordes a la instalación a alojar.

Todos los pases de exterior a interior se deberán sellar de manera de impedir la entrada de agua o corriente de aire desde el exterior al interior.
Siempre que se haga una salida de canalización hacia el exterior se deberá hacer en pendiente hacia el exterior de manera de evitar la entrada de agua por el escurrimiento.

Los desagües de las unidades interiores serán canalizados junto con los caños de refrigeración hacia el exterior del edificio. Se deberá prever la correcta pendiente para asegurar que el desagüe no se vea impedido.