SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE SEDE FISCALÍA DE FRAY BENTOS, SITO EN LA CALLE 25 DE MAYO 3327, CIUDAD DE FRAY BENTOS, DEPARTAMENTO RIO NEGRO.
OBJETO 1: se solicita la instalación eléctrica para acometer 1 equipo de aire acondicionado que se detallan en los gráficos adjuntos y en planilla.
Se detalla sala:
PLANTA BAJA
NÚMERO DE / TOMA	NUMERO DE AIRE	BTU	LOCAL UBICACIÓN UNIDAD INTERIOR
SCH4	AA4	12000	LOCAL 3

Se solicita la instalación necesaria para la acometida de energía eléctrica para cada equipo
detallado.
Para el equipo se colocará un toma schuko y una llave termo magnética de 10A.
Las canalizaciones se harán aparentes y por medio de electrocanal de PVC, las mismas no
deberán estar conectadas directamente desde Puestos de Trabajo.