En relación a la licitación LP25 cuyo objeto es: "Compra o contratación de arrendamiento de sistema de control de acceso mediante molinetes y retención magnética en puertas"; quisiéramos realizarles las siguientes consultas:

* En el pliego se menciona que se suministrarán e instalaran hasta 8 molinetes; en la visita se mencionó que serán solo 4. Por favor, confirmar que la cantidad definitiva es de 4 molinetes.

4 molinetes

* Rogamos confirmar que las obras civiles, canalizaciones y cableados para llevar energía y datos hacia puertas y molinetes estarán a cargo del MTOP; siendo de cargo de adjudicatario solamente el amure de los molinetes y equipos de control, la configuración y puesta en marcha.

Es correcto.

* Rogamos confirmar que el servidor donde será instalado el software de control de acceso, así como las estaciones de trabajo, serán provisión del MTOP.

Es correcto.

* Solicitamos nos indiquen cual es el sistema operativo de dicho servidor.

SO Centos 7 aplicaciones Apache y JBOSS.

* En el pliego de condiciones se solicita que el software debe cruzar información con el control de asistencia que actualmente tiene el MTOP. Solicitamos nos indiquen cual es el sistema de control de asistencia que actualmente tienen, y que tipo de base de datos utiliza.

Eso se resolverá a través de un ws para que los sistemas interoperen. Es independiente. La BD está en Oracle.

* En el pliego de condiciones se solicita que el sistema debe contemplar acceso por RFID el cual debe ser compatible con lo implementado para el control de asistencia. Solicitamos nos indiquen que tipo de identificación se utiliza actualmente para el control de asistencia: banda magnética o proximidad, frecuencia, codificación, etc.

Lector NFC de proximidad con ingreso de código previo. Pero no es lo que se solicita para el molinete. El acceso del molinete no debe requerir código.

* En la visita se solicitó que como opcional se cotice un sistema de puerta exclusa para el Datacenter, donde una de las puertas ya dispone de un sistema de control de acceso. Solicitamos nos indiquen marca y modelo del controlador de puerta utilizado en caso de existir; o en su defecto si es un sistema stand-alone

Será reemplazado por el nuevo.

* El pliego de condiciones no menciona nada sobre implementar un sistema de enrolamiento; más si van a entregar tarjetas de visitantes y a utilizar la CI como identificador de acceso, éste va a ser necesario. Consultamos si el MTOP ya dispone de un sistema de enrolamiento o si debemos incluirlo en la propuesta.

Deben incluirlo en la propuesta.

Muchas gracias.