**Compra directa 208.2017**

**Aclaraciones**

Por intermedio de la presente queremos formular las siguientes consulta para la compra de referencia:

1) En la memoria descriptiva del pliego , punto 1.4: DELIMITACION DE HORARIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

    Especifica que los trabajos se ejecutarán en paralelo con el normal funcionamiento de la sala.

    es posible especificar el horario que los trabajos se pueden llevar a cabo??

2) Para la colocación de nuevo cielorraso se deben montar andamios y escaleras , la superficie estará libre de equipamiento o se debe tener en cuenta que debemos mover el mismo a nuestro cargo?

3) Podrán informarnos cual es la altura que se debe colocar el nuevo cielorraso.

1) Actualmente la Sala no se encuentra en funcionamiento, por lo que se podrá trabajar en cualquier horario, previa coordinación con la Gerencia de Sala La Paloma

2) La superficie de la Sala ya se encuentra libre de equipamiento

3) El nuevo cielorraso reemplazará el cielorraso actual, colocándose a la misma altura que éste último (ver sector de cielorraso inclinado en corte). El promedio de altura es de 2.80mts. Se adjunta gráfico con cortes.