**CONSULTAS- LP 32/17- LICEO 1 DE BERNABÉ RIVERA, ARTIGAS**

1. En herrería, el detalle de escalera a ubicar en sector C, ¿dónde tenemos información sobre la misma?

***En planilla de herrería dice: “Ver detalle de Escalera”***

***En planta de Albañilería el sector de la escalera se encuentra indicado como “Detalle 3”.***

***Se encuentra en las láminas: L15-AL Corte 1, L16- AL14 Corte 2, L17-AL15 Fachadas.***

***Todos estos gráficos se encuentran identificados en su rótulo como: “Det. Escalera/Soporte tanques de agua 2”.***

***Los perfiles estructurales se encuentran definidos en los planos correspondientes a estructura.***

1. En el pliego Único 11.5 Régimen de Preferencia para empresas que califican como nacionales, ¿se refieren al certificado emitido por Dinapyme o sería otro documento el solicitado?

***Certificado DINAPYME.***

1. Sabemos que el Rubrado no se presenta en esta instancia, pero luego el precio global se distribuye según los porcentajes que aparecen en él, por lo que no sabemos en qué ítem estaría contemplada la pérgola del sector A.

***Ítem H13, como se indica en planos y planilla correspondiente.***

1. En el rubrado, en el rubro 14 - HERRERIA - aparece una H22 que no está en las planillas, ¿esto no corresponde o falta la planilla?

***Se sustituye H22 de Rubrado por H19.***

1. En los tipos de muro, está indicado el muro tipo M5 como muro de bloques de hormigón calado, no hemos encontrado proveedor de este tipo de bloque en Uruguay, ¿nos podrían indicar un proveedor?

***No se sugiere proveedor. En obra podrán presentarse alternativas que deberán ser aprobadas por escrito por el Arquitecto responsable del proyecto y el Supervisor de obra.***