LICITACION ABREVIADA 4/18

SOLICITUD DE ACLARACIONES

Respuestas debajo de cada pregunta:

La canalización desde el tablero existente al tablero a suministrar se realiza con cañería Daisa al igual que la canalización interior del local a intervenir?

R: El pliego es claro, se utiliza Daisa

En la memoria especifica que la canalización es en cañería Daisa, pero no se si hace referencia solo a la canalización interna del local o abarca la totalidad de las canalizaciones.

R: Abarca la totalidad de las instalaciones

Qué tipo de abastecimiento se requiere para el local, 220, 380 Triásica, Trifásica con neutro?

R: 220 con tierra

Cuánto es el requerimiento de consumo de los equipos (Freezers) a instalar?

R: En cuanto al consumo de los equipos, se aclara que la firma que cubre la garantía de los mismos estableció para dichos equipos los requerimientos a saber y que están establecidos en el pliego: Cable de 4mm y llave de 30 Amperes.