LICITACION ABREVIADA 4/18

RESPUESTA A CONSULTA EFECTUADA POR LA Ing. PATRICIA ROMERO

Se responde debajo de cada punto

1- los operarios de obra pueden utilizar los servicios higiénicos, vestuario , comedor del lugar?

R: Los servicios higiénicos si, el vestuario y el comedor no ya que no tenemos capacidad

2-  hay que cotizar pintura por fuera del local?

R: No, salvo que por razones técnicas la firma considere que sea necesario

3- el horario de trabajo para la obra es el normal de obra o hay que considerar otro horario?

R: Si es el normal, en el caso de la subida de material habría que coordinar de 12 a 14 que es el horario de corte del S.N.S

4- la puerta ventana de aluminio en que seria la cotizamos? o en que linea?

R: Aclarar pregunta ya que no se entiende

5- hay que realizar un desagüe para el aire acondicionado o se deja desagüe libre sobre azotea?

R: El desagüe del aire acondicionado se "acopla" al desagüe previsto para el techo que se va a colocar por la firma, salvo que la firma presente otra forma adecuada tecnicamente

6- la alimentación para el tablero se saca del tablero existente en azotea y se trae exterior con daisa no?

R: El pliego en este sentido es claro, se utiliza daisa. El pliego establece " el suministro eléctrico para el tablero  a colocar deberá de ser efectuado por la firma oferente con daisa". Por tanto de donde se obtiene la corriente va a correr por cuenta y responsabilidad de la firma ya que dicha remodelación es llave en mano como establece el pliego

7- hay un local o lugar dentro del edificio para dejar herramientas?

R: Alguna herramienta menor sí coordinando previamente con la oficina de mantenimiento. En este sentido no hay un sitio exclusivo para la firma que resulte adjudicataria, por lo que la responsabilidad por las mismas corre exclusivamente por parte de la firma adjudicataria.