### Montevideo, 19 de  marzo de 2018

Sr. Director de IENBA

Prof. Fernando Miranda

Sr. Dr. de EUM

Prof. Leonardo Croatto

# Asunto:

# IENBA - Facultad de Artes

# COMPRA DIRECTA Nº20/2018

# CABLEADO DE DATOS Y ELÉCTRICA COMPLEMENTARIA – ETAPA 2

ACLARACIONES SOBRE VISITA TÉCNICA

A través de la presente se deja constancia de las siguientes aclaraciones que se desprenden de la visita con el equipo técnico en el día de hoy:

- Sobre el pasaje entre bandejas de datos hacia sector Guayabo

Se deberá realizar el empalme entre bandejas de datos evitando la bajada eléctrica existente y utilizando en todos los casos accesorios del fabricante (tipo Daisa).

En los tramos donde la bandeja portacables existente contenga instalación eléctrica, se deberá mantener tabique divisorio metálico en el recorrido compartido datos/eléctrica.

- Sobre el ingreso de datos hacia locales 215 y 216

El pasaje desde la bandeja de datos hacia el interior de los salones deberá ser utilizando bandeja de 10 cm en lugar de caño galvanizado.

Sin otro particular.

Atentamente,

Arq. Pablo Artola									Arq. Sergio Dántaz

Dirección General de Arquitectura								Dirección General de Arquitectura