## 2016
RUBRADO GENERAL
ITEM |  | Rubro | Metraje | Unidad | Precio Unitario | Leyes Sociales | Precio Total | L Sociales Total
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL
0 |  | Implantación y replanteo
| 0.1 | Replanteo general |  | global | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Implantación |  | global | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demoliciones
| 1.1 | Retiro membranas existentes |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Retiro de elementos e instalaciones en desuso |  | global | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Retiro y recolocación de equipos de aire acondicionado con loseta y poliestireno expandido |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Retiro techo Isopanel y elementos existentes |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Cubierta Sector 1
| 2.1 | Rectificación de pendiente de cubierta |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Limpieza y desobstrucción de caños de bajada |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Aplicación de imprimación |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Membrana asfáltica 4 mm con aluminio |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Pruebas hidraulicas |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Camineros de membrana mineralizada |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Pintura en pretiles |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Aplicación de hidrófugo |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Membrana líquida en pretiles |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Colocación globo protector en pluviales |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Cubierta Sector 2
| 3.1 | Rectificación de pendiente de cubierta |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Limpieza y desobstrucción de caños de bajada |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Aplicación de imprimación |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Membrana asfáltica 4 mm con aluminio |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Pruebas hidraulicas |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Camineros de membrana mineralizada |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Pintura en pretiles |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Membrana líquida en zona de tanques |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Recomposición de pretiles |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Aplicación de hidrófugo |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | Membrana líquida en pretiles |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.12 | Sustitucion de caño |  | m lineal | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13 | Colocación globo protector en pluviales |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Varios
| 4.1 | Cubierta liviana ISODEC engrafado 150mm |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Reacondicionamiento tablero eléctrico |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Reposicion y remasillado vidrios claraboya |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Escalera de acceso |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Baranda |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Costos generales de la obra
| 5.1 | Personal técnico de la obra |  | mes | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Gastos administrativos afectados a la obra (personal) |  | mes | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Alquiler baño químico |  | mes | 0 | 0 | 0 | 0
SECCIONAL 14º
6 |  | Implantación y replanteo
| 6.1 | Replanteo general |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Implantación |  | global | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Demoliciones
| 7.1 | Retiro membranas existentes |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Retiro de elementos e instalaciones en desuso |  | global | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Retiro y recolocación de equipos de aire acondicionado |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Cubiertas
| 8.1 | Preparación
| 8.1.1 | Rectificación de pendiente de cubierta |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.2 | Aplicación de imprimación |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.3 | Limpieza y desobstrucción de caños de garganta |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.4 | Membrana asfáltica 4 mm con aluminio |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.5 | Pruebas hidraulicas |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Superficies de protección
| 8.2.1 | Camineros de membrana mineralizada |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | Pintura en pretiles |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Varios
| 9.1 | Escalera |  | unidad | 0 | 0 | 0
10 |  | Costos generales de la obra
| 10.1 | Personal técnico de la obra |  | mes | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Gastos administrativos afectados a la obra (personal) |  | mes | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Alquiler baño químico |  | mes | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCION NACIONAL DE APOYO AL LIBERADO (DI.NA.LI)
11 |  | Implantación y replanteo
| 11.1 | Replanteo general |  | global | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Implantación |  | global | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Demoliciones
| 12.1 | Retiro membranas existentes |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | Retiro de elementos e instalaciones en desuso |  | global | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | Retiro y recolocación de equipos de aire acondicionado |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cubiertas
| 13.1 | Preparación
| 13.1.1 | Rectificación de pendiente de cubierta |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.1.2 | Aplicación de imprimación |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.1.3 | Limpieza y desobstrucción de caños de garganta |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.1.4 | Membrana asfáltica 4 mm con aluminio |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.1.5 | Pruebas hidraulicas |  | unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2.1 | Superficies de protección
| 13.1.1 | Camineros de membrana mineralizada |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2.1 | Pintura en pretiles |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Costos generales de la obra
| 14.1 | Personal técnico de la obra |  | mes | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 | Gastos administrativos afectados a la obra (personal) |  | mes | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3 | Alquiler baño químico |  | mes | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | IMPREVISTOS 3% |  |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0
|  | IVA (22%) |  |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL 3 (Incluido los impuestos) |  |  |  |  | 0
|  | MONTO IMPONIBLE |  |  |  |  | 0
|  | Monto Imponible Imprevistos (50%Imprevistos) |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0