Montevideo, 27 de abril de 2018

Aclaraciones a Licitación Abreviada 10/2018 (Reparación de filtraciones en varios edificios del M.I.)

Dirección Nacional de Policía

- Punto 5 donde dice Isopanel de la memoria: Habla de chapa traslucida y en el plano A2 (sector A) habla de detalle A y B que no se encuentran.

Los recaudos colgados en compras estatales no son todos los que se requieren para analizar esta licitación, deberían solicitar los planos y detalles en dwg y pdf que se encuentra disponibles en licitaciones en un cd de recaudos.

- Punto 4 Barandas y Escaleras: Detalle de trabajos a realizar, (hierros redondos, perfileria, longitud etc...).

Idem respuesta anterior

DINALI

- Según el plano A01: Hay que reparar y mover una escalera, no se especifica en la memoria particular

Este punto se saco porque lo esta efectuando el personal de esta secretaria.

Seccional 14

-Según el rubrado hay una escalera, que no se encuentra ni en la memoria ni en el plano.

Es una escalera existente marinera que hay que acondicionar (pintura esmalte y soldadura en algún sector) se verá en obra.