Montevideo, 14 de mayo de 2018

Aclaraciones a Licitación Abreviada 10/2018

(Reparación de filtraciones en varios edificios del M.I.)

Consultas ESTUDIO LEMBERT

CONSULTA 1: Con respecto a la baranda que se menciona en el punto 4 de la memoria en el sector del comedor del policial, la misma no tiene especificaciones de materiales tanto en el Pdf como en el Cad y tampoco se ve especificado en los planos la longitud que deberá tener la misma.

RESPUESTA: La baranda está en el Cad en el modelo, pero adjunto nuevo Cad con ese diseño especifico y Pdf, la longitud es todo el perímetro del tanque de agua, así como resguardo de la salida de la escalera.