Montevideo, 18 de mayo de 2018

Circular Nº 8 - Aclaraciones a Licitación Abreviada 10/2018 (Reparación de filtraciones en varios edificios del M.I.)

CONSULTA:

¿Se podría especificar con más precisión el alcance de la reparación de la escalera de hierro existente en el tanque de agua en el Sector 2  de la DNEP, así como detallar los materiales, sus dimensiones y ubicación de la baranda allí solicitada? ¿Recorre todo el perímetro del tanque?

RESPUESTA:

Reparación implica: colocar dos manos de antióxido y dos manos de esmalte color gris grafito, así como colocar la baranda de protección. .

El diseño de la baranda es la que se presenta en el cad anteriormente enviado y efectivamente es en todo el perímetro.