**ACLARACIONES REF. LICITACIÓN ABREVIADA 9/18- LICEO 1 DE SAN JOSÉ**

1. En el plano marca el recambio de techo donde estaría incluido la losa de hormigón de los baños femeninos en PA.

 Esa losa hay que demolerla y cubrir los baños con isopanel o es simplemente un error de

 dibujo.

 ***No hay que demoler la losa de Hormigón Armado. Sólo se sustituye la cubierta de acero galvanizado.***