SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2018/44618

Montevideo, 16 de Julio de 2018.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2018/44618 cuyo objeto es la  ”ADECUACIÓN Y SUMINISTRO DE SISTEMAS Y ELEMENTOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO PARA LOS COMPONENTES INSTALADOS Y A INSTALAR EN LOCALES DEL BPS. ”, se comunica la siguiente Modificación al Pliego de Condiciones.

### MODIFICACIÓN:

Se modificó el  listado del renglón 4 pasando de 23 locales a  14 locales, ya que estos locales cuentan con sistemas hidráulicos obsoletos sin bombas, conectados directamente a la línea de OSE.

### RENGLÓN 4

Suministro e instalación de Sistema de Alarmas de Bombas. El adjudicatario deberá suministrar e instalar elementos de supervisión (alarmas) de los estados del Panel de Comando de las Bombas que reportarán a la Central Alarma de Incendio del local. Los eventos a supervisar son:

- Bomba Principal en marcha.

- Bomba Jockey en marcha.

- Falta de Fase.

- Inversión de Fase.

- Falta de Energía en el comando de partida (arranque).

- Bajo nivel de reserva de Agua.

14 Locales:

RAIGON, UDAI Salto, UDAI Melo, UDAI Minas, UDAI Rocha, UDAI San José, CMI N°1, CMI N°2, CMI N°6, ATYR (Sarandí 570), Sanatorio Canzani, Área de la Salud (Tristán Narvaja 1716), Farmacia Minas y Prestaciones Sociales.

Sea adjunta Planilla aclaratoria.

| RENGLONES del 1 al 4 - SUMINISTRO E INSTALACION |
| --- |
| Nº | LOCAL | DIRECCION | SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD | OBSERVACIONES |
|  |  |  | CONTROL DE ACCESOS | ALARMA INTRUSOS | CTROL. DE TEMPERATUTA | ALARMAS DE BOMBAS |  |
| 1 | Edificio Sede | Fernández Crespo 1621 | R 1 |  |  |  | 1 Control de acceso (Proveeduría) y 1Control de acceso en piso 3 |
| 2 | Edificio Sede Nuevo | Colonia 1921 | R1 | R2 |  |  | Control de Accesos en 2° SS- Alarma de Intrusos existente (70 elementos) |
| 3 | CRENADECER | Agraciada 2981 |  |  | R3 |  | 3 Heladeras en Farmacias UAA |
| 4 | RAIGON | RUTA 11 54500 |  |  |  | R4 | 2 líneas de bombeo (2 bombas principal y 2 bombas jockey |
| 5 | UDAI SALTO | URUGUAY 627 |  |  |  | R4 |  |
| 6 | UDAI MELO | 18 DE JULIO 746 |  |  |  | R4 |  |
| 7 | UDAI MINAS PRESTACIONES | ROOSEVELT 665/671 |  |  |  | R4 |  |
| 8 | UDAI ROCHA | 19 DE ABRIL S/N |  |  |  | R4 |  |
| 9 | UDAI SAN JOSE | 25 DE MAYO 463 |  |  |  | R4 |  |
| 10 | CENTRO MATERNO INFANTIL N°2 | GARZON 969 |  |  |  | R4 |  |
| 11 | CENTRO MATERNO INFANTIL N°6 | AV. 8 DE OCTUBRE 2935 |  |  |  | R4 |  |
| 12 | ATYR | SARANDI 570 |  |  |  | R4 |  |
| 13 | SANATORIO CANZANI | SAN MARTIN 2217 |  |  |  | R4 |  |
| 14 | AREA DE LA SALUD | TRISTAN NARVAJA 1716 |  |  |  | R4 |  |
| 15 | FARMACIA MINAS | MINAS 1881 |  |  |  | R4 |  |
| 16 | PRESTACIONES SOCIALES | 18 DE JULIO 1720 |  |  |  | R4 |  |
| 17 | SUCURSAL CERRO / CMI Nº1 | JAPON 1713 BIS |  |  |  | R4 |  |
| R 1 | Renglón 1 | Se actualiza listado de los locales del renglón 4, en donde se excluyen de la lista los siguientes locales:, Deposito Santiago de Chile, Unificación Tacurembo,UDAI Las Piedras, UDAI Rivera, UDAI Florida, UDAI Paysandú, Paysandú (Leandro Gomez 998), UDAI Mercedes, UDAI Colonia. Además se excluyó del listado el local Centro de Estudios (Alarma de Intrusos). |
| R 2 | Renglón 2 |  |
| R 3 | Renglón 3 |  |
| R 4 | Renglón 4 |  |