Consulta proveedor 1

De nuestra consideración:

En relación a la licitación de la Referencia, solicitamos a Uds. cambios respecto al Objeto del llamado, "Suministro de Shaver ", compuesta por: consola de shaver, bomba y punteros de bisturí eléctrico BEEPER.

1. Solicitamos una prórroga para la apertura de esta Licitación Abreviada.
2. Según lo solicitado en el pliego, se incluyen claramente tres ítems bien diferenciados solicitados en uno sólo:

* El shaver.
* la bomba.

• los punteros de electrobisturí de un modelo especifico.

Esto significa que sólo la empresa que represente a estos equipos en conjunto puede ofertar y los demás oferentes que cuentan con alguno de los equipos solicitados quedan automáticamente excluidos de presentar su oferta.

De acuerdo a lo expuesto no se cumple al Art. 432 TOCAF que detalla: *"Los ordenadores de gastos adoptarán los medidas necesarias para contratar los suministros* o *servicios por grupos de artículos* o *servicios, de formo de facilitar la presentación del mayor número posible de oferentes”*

Por lo anteriormente expuesto solicitamos que se modifique el pliego de acuerdo al siguiente detalle:

Quedo a fa espera de su respuesta, saluda atentamente,

Respuesta

Se informa que los punteros deben ser compatibles con el shaver  
No así la bomba y set de bomba que no exige compatibilidad  
Saludos  
Cra. Virginia Siqueira

Respeto a la prorroga no se puede otorgar debido a la urgencia de contar con estos artículos para el Instituto.