Montevideo, 09 de agosto de 2018

Ref.: Licitación Abreviada Nro. 24/2018

ANEXO VI

Consulta:

1 – PLANILLAS DE ABERTURAS Y MESADAS

Se ha detectado que no coinciden totalmente las planillas de aberturas con el rubrado y los planos:

Por ejemplo 1.1 – en el rubrado no aparece la H1 indicada en plano – que además en la planilla se llama H1 y H4

1.2 – La abertura C4 – puertas corredizas en sector depósito y lavadero – no aparecen en el rubrado

1.3 – En rubrado la M1 figura como mesada de granito de cocina, sin embargo la planilla M1 es un estante de melaminico rojo.

Solicitamos aclarar cada ítem

Respuesta:

La abertura de hierro es H1. No existe abertura H4.

En el rubrado se deben agregar los rubros de la abertura de hierro H1 y la abertura de madera C4.

Para la mesada m1 vale lo indicado en la planilla: melamínico rojo.

Consulta:

2 - RUBRADO

2.1 – En rubrado hay zócalos de madera y en planilla de terminaciones va de monolítico. Solicitamos aclarar este ítem

2.2 – en rubrado se solicita una estufa, que no está graficada en planos ni solicitada en la Memoria descriptiva – Solicitamos aclarar a que corresponde

2.3 – en el rubrado aparecen extractores de baño y ducha que no están solicitados en la memoria ni graficados – favor aclarar si se deben incluir

Respuesta:

Los zócalos serán de monolítico como indica la planilla de terminaciones.

No se colocará estufa.

Se colocarán extractores de baño y ducha.

Consulta:

3 – VARIOS

3.1 – en los planos recibidos aparece entre líneas un parrillero al final del predio, no se encuentra en el rubrado ni solicitado en la memoria descriptiva – favor aclarar y en caso de tener que cotizar, enviar detalles

3.2 – El muro medianero – divisorio en garaje – indicado como M5 en la memoria, no está en el rubrado – solicitamos aclarar si se debe agregar el rubro

3.3 – en que rubro se debe incluir en cielorraso de OSB

Respuesta:

No se colocará parrillero.

Se debe agregar el rubro M5 en el rubrado.

Se debe agregar el rubro Cielorraso de OSB.