**Consulta 1:**

Cuentan con algún plano en formato dwg o similar para calcular más ajustado me trajes de cañería y cableado?

**Repuesta:**

Posterior a la visita se gestionara a la entrega de plano

**Consulta 2:**

En el punto 6 de la MEMORIA DE INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y ALARMA DE
INCENDIO referente a los DOCUMENTOS Y REQUISITOS A PRESENTAR POR EL OFERENTE
menciona la presentación de una Certificación UNIT ISO/IEC 9001:2008. ¿Esto
es un requisito excluyente para presentar la oferta?

**Repuesta:**

La empresa deberá de estar registrada en UNIT y cumplir con la normativa Vigente.

**Consulta 3:**

1)- Tanto en la memoria como en la página web de Compras Estatales , se establece la cantidad de 21 sensores de humo, sin embargo en el plano solo se contabilizan 14 unidades de este elemento.

2)- El proyecto de Bomberos ya se encuentra aprobado por la DNB, o hay que realizar un Proyecto para que este sea aprobado?

**Repuesta:**

Se informa que la cantidad de sensores es lo que figura en SICE y el Arq. Martinho Correa quien genero los recaudos es quien gestiona la habilitación ante DNB.