- Montevideo, 21 de agosto de 2018.-

COMPRA DIRECTA DERIVADA DE LA LICITACIÓN ABREVIADA Nº 33/2018

En referencia a consultas recibidas de:

Martin VILLALBA

EMPRESA OPEN SKY

Se procede a responder a las preguntas efectuadas:

Consulta 1

En la ampliación de información técnica publicada el 6 de agosto de 2018 (aclar_llamado_666772_0.pdf), referida al item 1 (estaciones meteorológicas con conectividad y servicio web) se indica que “el equipo debe estar diseñado para ambientes costero marinos”.

Solicitamos al Comando General de la Armada indicar las certificaciones exigidas que deben soportar las estaciones meteorológicas para cumplir con este requerimiento, como por ejemplo Registro Lloyd, estándar internacional IEC 60945 para equipos y sistemas de navegación marítima, IEC 60068-2-3 para condiciones ambientales extremas de productos, u otros aplicables.

Esta información nos permitirá seleccionar el producto correcto para la aplicación solicitada.

RESPUESTA:

No se exige ninguna normativa en particular, pero si debe presentarse que el equipamiento debe estar diseñado para ambientes costero marinos.

Consulta 2

En la ampliación de información técnica publicada el 6 de agosto de 2018 (aclar_llamado_666772_0.pdf), referida al item 1 (estaciones meteorológicas con conectividad y servicio web) se indica que “su instalación y sus especificaciones técnicas deben seguir lo más cercano posible, dentro de las posibilidades de cada emplazamiento, los lineamientos dispuestos en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, OMM No. 8”.

En la visita obligatoria a la localidad de La Paloma se constató que la estación meteorológica podría ser instalada en dos sitios disponibles.

El primero es en un predio cercano con condiciones ideales de acuerdo a las recomendaciones de la OMM, donde antes funcionó una estación meteorológica y dentro de las instalaciones de la Armada en el puerto.

El segundo sitio potencial sería sobre el techo del edificio propiedad de la Armada donde actualmente se encuentra instalada y operando una estación meteorológica, pero con condiciones no favorables para los sensores, aceptando el riesgo de que los valores obtenidos de temperatura, velocidad y dirección de viento no sean acertados debido al disturbio generado por el techo mismo, la antigua torre de control del puerto y la torre del radar.

RESPUESTA:

La instalación y especificaciones técnicas deben seguir lo más cercano posible, dentro de las posibilidades de cada emplazamiento, los lineamientos dispuestos en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, OMM No. 8.

En La Paloma, donde existen mejores condiciones de emplazamiento, el sensor temperatura, no debe instalarse en el techo del edificio.

En tanto el sensor de viento, se recomienda que su instalación sea vea lo menos afectada por otras construcciones u obstáculos.

Así mismo se recuerda que la modalidad del trabajo será “llave en mano” para el SOHMA.

Consulta 7 (consulta que se encontraba pendiente)

Para la estación meteorológica de Colonia relevada en el día de la fecha, se plantea la necesidad de colocar el sensor de velocidad y dirección de viento en la torre existente junto al edificio de Prefectura Nacional Naval. Sin embargo, para alcanzar una medición fiable, se hace necesario montar el sensor por encima del nivel de la azotea de los edificios circundantes.

A esa altura de la torre hay montadas dos antenas de 4 dipolos de VHF, las cuales no estarían operacionales.

Consultamos a la Armada si puede asumirse que estas antenas serán retiradas de la torre para permitir la instalación del sensor de viento y su brazo de montaje, y de ser así, si los trabajos de retiro de las antenas serán ejecutados por el ofertante o por la Armada.

RESPUESTA:

Se deberá efectuar una instalación de torre a cargo de la empresa oferente, ya que las torres allí instaladas serán utilizadas para otro fin.

Así mismo se recuerda que la modalidad del trabajo será “llave en mano” para el SOHMA