SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2018/95008

Montevideo, 21 de agosto de 2018.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2018/95008  cuyo objeto es  “ACONDICIONAMIENTO EDILICIO DE LOCAL DE BPS, SITO AV. 8 DE OCTUBRE N° 2935, MONTEVIDEO”, se comunica la siguiente consulta formulada por la empresa  CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES SRL  y su respectiva respuesta.

CONSULTAS;

Planilla de la puerta de consultorio a modificar hay?

Dimensiones de la fachada o plano en Autocad para metrar?

Planilla de rejas exteriores Fachada Urquiza hay?

Planilla de vidrio de admisión? Dimensiones, tipo y espesor?

Respuestas:

Se adjunta cad (con indicaciones en planta y fachadas para metraje).

-          En Azotea se solicita una tercer escalera de tipo H02. Se indica en la planta con el número 6, próximo a la fachada de Urquiza.

Por lo tanto son 3 escaleras del tipo H02 y 1 del tipo H01.

-          Se indica en plano cuál es el muro (cara exterior) que se deberá reparar y pintar de acuerdo a la solicitado en la Memoria Descriptiva – ítem 2.8

-          Rampa sector medio: el pasamanos Ai2 será igual al Ai3 (láminas P4 y P5), por lo tanto Ai2 no será amurado al yeso sino que se fijará al piso como el pasamanos Ai3.

-          Se indica en corte cuál es la ventanilla de admisión. Se especificó en la visita que debe tener las mismas dimensiones y características que la existente.

-          No existe planilla de rejas, porque no es necesaria para el trabajo que se solicita.

-          Registros en cielorrasos: 30 registros existentes que se deberán pegar los marcos y 20 registros que se deberán colocar (marco y tapa).

-          Puerta en consultorio: se deberá cambiar el sentido de apertura de la puerta. La hoja móvil a colocar será de las mismas características a las existentes, que se mostraron en la visita.