MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

SECCIÓN ADQUISICIONES

Montevideo, 13 de agosto de 2018.

La Dirección Nacional de Identificación Civil, solicita tengan a bien cotizar hasta el 21/08/18, hora 14.00, los Trabajos necesarios para construcción de la Sala de Lactancia  para la Sede Central de esta Dirección Nacional.

Detalles:

- Suministro de materiales y confección de un tabique interior de yeso en local “cajas viejas” de medidas próximas a los 3 metros de largo por 2,8  metros de alto, en 10 cm de grosor y con estructura en perfilería de chapa de acero galvanizado y emplacados por ambas caras. Labores de masillado y rejuntado de placas con masillas acorde al sistema, en las transiciones a muro existente presentarán “moldura tipo Z” en todas sus aproximaciones de transición entre el nuevo tabique y los cerramientos existentes.

- Revestimiento en cerámicos (suministro e instalación) de 12 piezas de cerámicos enteras de 30 x 30 cm. Adheridas a muro de mampuesto existente y en un sector que se indicará en la visita de obra; coincidente con un mueble de cocina con pileta que se instalará dentro del local.

- Trabajos de terminación en general y trabajos de pintura sobre el total del local de intervención, como mínimo con dos manos de fondo sellador sintético pigmentado más dos manos de látex lavable.

Observaciones:

- Las medidas se rectificarán en sitio por parte de los oferentes.

- Horarios de ejecución: De lunes a viernes de 8.00 a 17.30 hs.

- Aportes al BPS por Ley 14.400 o en su defecto podrán ser por Industria y Comercio sólo si el oferente subcontratara a una Firma que realice los respectivos aportes por la Ley 14.400.

VISITA ÚNICA: MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO DE 2018, HORA 13.00

****RUPE: para ser adjudicatario debe estar en ESTADO ACTIVO.****

REQUISITOS PARA EL PRESUPUESTO:

- Cotizar: 	I) Precio en moneda nacional, discriminando el IVA.

II) Pago contado 8 días y SIIF.

- Especificar plazo de entrega y de mantenimiento de la Oferta.

- Especificar número de RUT.

- Por consultas y presupuestos diríjase al telefax: 2 916 47 27 o 152 3745.

- E-mail: adquisiciones@dnic.gub.uy