DIRECCION GENERAL DE CASINOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

OBRA: SALA DE ESPARCIMIENTO ATLANTIDA

TEMA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

M E M O R I A    D E S C R I P T I V A

1.- Objeto.

1.1.- Servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas con servicio de emergencias para Sala Atlántida.

2.- Especificaciones.

El servicio deberá basarse en las siguientes consideraciones:

2.1.-  Los oferentes deberán garantizar el correcto funcionamiento eléctrico de todo el inmueble y un eficaz control de las instalaciones ya existentes.

El servicio de mantenimiento deberá incluir:

- Recambio de toma corrientes, lámparas, portalámparas, impedancias, starters, zócalos, etc.

- Solución de cortocircuitos

- Control del buen estado de las tapas de luz, llaves interruptoras y elementos de protección de la instalación en general.

- Detección de líneas eléctricas con sobrecarga, procediendo a la eventual disminución de las mismas.

- Puesta a punto de los tableros existentes.

- Servicio de emergencias eléctricas ante situaciones de apagón total del inmueble, carencia de una fase, humo, recalentamiento de tableros o cualquier otra falla de funcionamiento o situación de emergencia la cual deberá ser atendida todos los días del año, las 24hrs del día cuando le sea solicitado con un tiempo de respuesta no mayor a dos horas.

2.2.- Los oferentes deberán ser Técnicos Instaladores autorizados por U.T.E. para ejecutar Instalaciones Eléctricas categoría mínima “C”.

2.3.- Deberán explicitar claramente el tipo de servicio de mantenimiento a cotizar debiendo detallar las tareas a realizar, indicando también la periodicidad de las visitas para el correcto cumplimiento de las mismas, como mínimo se solicita una visita cada 15 días.

2.4.- No se incluye en el presente procedimiento el costo de materiales, los que, de ser necesarios, serán abonados en cada ocasión, por la Gerencia del establecimiento.

2.5.- Deberá presentarse la documentación de la cual surjan los antecedentes relativos a actuaciones anteriores o actuales en trabajos similares o afines a las que son objeto de la presente licitación, que justifiquen su idoneidad en la materia.

2.6.- Las visitas a la Sala, salvo situaciones de emergencia, deberán coordinarse previamente con la Gerencia, de manera de no interferir con el normal funcionamiento de la misma.

2.7.- Deberá establecerse el horario de atención técnica para reclamos y requerimientos del servicio, debiendo indicarse número de teléfono para efectuar dichos reclamos.

2.8.- Deberá indicarse el tiempo máximo:

2.7.1.- de respuesta efectiva para llamados de emergencia.

2.7.2.- de entrega para otras reparaciones.

2.9.- El plazo será de un año a contar desde la fecha de perfeccionamiento del contrato. El mismo podrá ser prorrogado por dos periodos anuales, a opción exclusiva de la Dirección General de Casinos, la que deberá comunicarse a la otra parte, por telegrama colacionado u otro medio auténtico con sesenta días de antelación al vencimiento del plazo pactado.

2.10.- Plazo de inicio de la prestación:

Será a partir del 1º de marzo de 2019 (el contrato actual vence el día 28/02/2019).

3- Reconocimiento del  edificio.

Es responsabilidad del oferente concurrir al local de manera de evaluar la realidad del mismo y de las instalaciones existentes, para hacerse una idea acabada de la magnitud y dificultades de los trabajos solicitados.  Por tal motivo los oferentes coordinarán con la Gerencia de la Sala Atlántida, su visita previa a la cotización.

Datos: Tel. de Sala: 43722027

Gerente: Sr. Víctor Hugo Ozano.

Email: s020_secret@casinos.gub.uy