ANEXO I

SUMINISTRO DE ARTICULOS ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 004/2018

APERTURA: 22/11/2018 HORA: 10:00

RECEPCIÓN DE OFERTAS: 22/11/2018 HASTA: 09:30

PLANILLA DE REFERENCIA PARA COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL:……………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………

TELEFAX: …………………………………….E-mail: …………………………………………..

| Ítem | Cant. Estimada anual hasta: | Unidad de Medida | Presentación Solicitada | Artículo | Presentación de Catálogos con detalles técnicos | Precio Unit. S/Imp. | IVA | Precio Unit. C/Imp. | Precio Total c/Imp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | UNIDAD |  | LUMINARIA DE TECHO CON LED. Luminaria de adosar con panel de LED delgado rectangular de 120x30 cm, con caja de acero lacado en epoxy polyester blanco.Drive100-270volts AC 50/60 Hz. Factor de potencia 0,9. Eficiencia 100/130lm/w. Vida útil 50000hs o mínimo 3 años de garantía Temperatura de color fría. Se deberá especificar el costo de ambos elementos luminaria + marco | SI |  |  |  |  |
| 2 | 300 | UNIDAD |  | LUMINARIA CIELORRASO DESMONTABLE CON LED. Luminaria de empotrar en cielorraso de placa de yeso, con panel de LED delgado rectangular de 120x30 cm, Drive100-270voltsac 50/60 Hz. Factor de potencia 0,9. eficiencia 100/130lm/w. Vida útil 50000hs o mínimo 3 años de garantía Temperatura de color fría | SI |  |  |  |  |
| 3 | 300 | UNIDAD |  | Soportes para instalación en cielorraso, de panel LED 120x30 | SI |  |  |  |  |
| 4 | 200 | UNIDAD |  | Soportes para instalación en cielorraso, de panel LED 60x60 | SI |  |  |  |  |
| 5 | 50 | JUEGOS |  | Juego de lingas para panel 120x30 | SI |  |  |  |  |
| 6 | 100 | JUEGOS |  | Juego de lingas para panel 60x60 | SI |  |  |  |  |
| 7 | 300 | UNIDAD |  | LUMINARIA DE TECHO LED. Luminaria de adosar con panel de LED delgado cuadrado de 60x60 cm, Drive100-270voltsac 50/60 Hz. Factor de potencia 0,9. Eficiencia 100/130lm/w. Vida útil 50000hs o mínimo 3 años de garantía Temperatura de color fría. Se deberá especificar el costo de ambos elementos luminaria + marco. | SI |  |  |  |  |
| 8 | 300 | UNIDAD |  | LUMINARIA CIELORRASO DESMONTABLE CON LED. Luminaria de empotrar en cielorraso de placa de yeso, con panel de LED delgado cuadrado de 60x60 cm, Drive100-270voltsac 50/60 Hz. Factor de potencia 0,9. eficiencia 100/130lm/w. Vida útil 50000hs o mínimo 3 años de garantía Temperatura de color fría | SI |  |  |  |  |
| 9 | 250 | UNIDAD |  | LUMINARIA CABECERAS DE CAMAS. Luminaria de pared con emisión directa y difusa up light y down light, para LED 18 Wat con cuerpo en aluminio. Consumo de Potencia: 35.6 W; Factor de Potencia 0,95. Luz fría. Garantía: mínima 1 año. | SI |  |  |  |  |
| 10 | 180 | UNIDAD |  | LUMINARIA LUZ DE NOCHE. Luminaria de embutir en pared, terminación acero lacada en epoxy polyester blanco, para lámpara de bajo consumo. Garantía: mínima 1 año. | SI |  |  |  |  |
| 11 | 200 | UNIDAD |  | LUMINARIA GENERALES DE TECHO O PARED CON LED. Luminaria de adosar con panel de LED delgado circular de 24 cm de diámetro, blanco puro, de 18 Wat, con caja de acero lacado en epoxy polyester blanco. | SI |  |  |  |  |
| 12 | 300 | UNIDAD |  | LUMINARIA GENERALES PARA CIELORRASO O TABIQUE CON LED. Luminaria de empotrar en placa de yeso con panel de LED delgado circular de 24 cm de diámetro, blanco puro, de 18 Wat, con marco de acero lacado en epoxy polyester blanco. Luz fría. Garantía: mínima 1 año. | SI |  |  |  |  |
| 13 | 100 | UNIDAD |  | Aparato portatubo 20 Wat de Policarbonato (no estanco) | SI |  |  |  |  |
| 14 | 100 | UNIDAD |  | Aparato portatubo 40 Wat de Policarbonato (no estanco) | SI |  |  |  |  |
| 15 | 200 | UNIDAD |  | Aparatos porta tubos 40 Wat completo de policarbonato estanco (con grampa de sujeción incluida) | SI |  |  |  |  |
| 16 | 200 | UNIDAD |  | Aparatos porta tubos 2 x 40 Wat completo de policarbonato estanco (con grampa de sujeción incluida) | SI |  |  |  |  |
| 17 | 200 | UNIDAD |  | Aparatos porta tubos 20 Wat completo de policarbonato estanco (con grampa de sujeción incluida) | SI |  |  |  |  |
| 18 | 100 | UNIDAD |  | Impedancias de 40 Wat | SI |  |  |  |  |
| 19 | 100 | UNIDAD |  | Impedancias de 20 Wat | SI |  |  |  |  |
| 20 | 200 | UNIDAD |  | Impedancias electrónicas para tubos de luz de 40 Wat | SI |  |  |  |  |
| 21 | 500 | UNIDAD |  | Lámpara led tipo LED bulb T 140 50w 180-260V 6400k ϕ140 – 250 mm E27 | SI |  |  |  |  |
| 22 | 100 | UNIDAD |  | Lámpara bajo consumo clase 105 Wat Rosca Goliat | SI |  |  |  |  |
| 23 | 300 | UNIDAD |  | Lámpara bajo consumo clase 11 Wat Clase A | SI |  |  |  |  |
| 24 | 100 | UNIDAD |  | Lámpara gota (Blanca) de 25 Wat | SI |  |  |  |  |
| 25 | 50 | UNIDAD |  | Lámpara gota (Roja) de 25 Wat | SI |  |  |  |  |
| 26 | 200 | UNIDAD |  | Lámparas de 100 Wat | SI |  |  |  |  |
| 27 | 50 | UNIDAD |  | Lámparas 26 Wat/ 830- 4 Pines | SI |  |  |  |  |
| 28 | 100 | UNIDAD |  | Lámparas PL 18 Wat- 4 Pines | SI |  |  |  |  |
| 29 | 100 | UNIDAD |  | Lámparas PL 26 Wat/ 830- 2 Pines | SI |  |  |  |  |
| 30 | 100 | UNIDAD |  | Lámparas PL 9 Wat | SI |  |  |  |  |
| 31 | 500 | UNIDAD |  | Porta lámpara vaquelita | SI |  |  |  |  |
| 32 | 500 | UNIDAD |  | Porta lámpara cerámica | SI |  |  |  |  |
| 33 | 800 | UNIDAD |  | Starter común | SI |  |  |  |  |
| 34 | 200 | UNIDAD |  | Starter S2 de 4 Wat a 26 Wat | SI |  |  |  |  |
| 35 | 2000 | UNIDAD |  | Tubos 20 Wat | SI |  |  |  |  |
| 36 | 2000 | UNIDAD |  | Tubos 40 Wat | SI |  |  |  |  |
| 37 | 200 | UNIDAD |  | Caño rígido (KSR) (Tipo Daisa) 3/4" x 3m |  |  |  |  |  |
| 38 | 200 | UNIDAD |  | Caño rígido (KSR) (Tipo Daisa) 1" x3m |  |  |  |  |  |
| 39 | 50 | UNIDAD |  | Caño rígido (KSR) (Tipo Daisa) 1/2" x3m |  |  |  |  |  |
| 40 | 400 | UNIDAD |  | Cúpula unión (UR) (Tipo Daisa) 3/4" |  |  |  |  |  |
| 41 | 400 | UNIDAD |  | Cúpula unión (UR) (Tipo Daisa) 1" |  |  |  |  |  |
| 42 | 100 | UNIDAD |  | Cúpula unión (UR) (Tipo Daisa) 1/2" |  |  |  |  |  |
| 43 | 400 | UNIDAD |  | Codo con registro (UL) (Tipo Daisa) 3/4" |  |  |  |  |  |
| 44 | 400 | UNIDAD |  | Codo con registro (UL) (Tipo Daisa) 1" |  |  |  |  |  |
| 45 | 100 | UNIDAD |  | Codo con registro (UL) (Tipo Daisa) 1/2" |  |  |  |  |  |
| 46 | 400 | UNIDAD |  | Conector para caja estándar (UC) (Tipo Daisa) 3/4" Rosca 1/2" |  |  |  |  |  |
| 47 | 400 | UNIDAD |  | Conector para caja estándar (UC) (Tipo Daisa) 1" Rosca 3/4" |  |  |  |  |  |
| 48 | 400 | UNIDAD |  | Contra tuerca (TCA) 3/4" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 49 | 200 | UNIDAD |  | Contra tuerca (TCA) 1/2" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 50 | 200 | UNIDAD |  | Cajas múltiples tipo X rosca 3/4" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 51 | 200 | UNIDAD |  | Cajas múltiples tipo X rosca 1/2" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 52 | 1000 | UNIDAD |  | Abrazaderas completas (BC) 3/4" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 53 | 1000 | UNIDAD |  | Abrazaderas completas (BC) 1/2" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 54 | 500 | UNIDAD |  | Abrazaderas rápidas para pared 3/4" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 55 | 100 | UNIDAD |  | Abrazaderas rápidas para pared 1/2" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 56 | 500 | UNDIAD |  | Abrazaderas rápidas para pared 1" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 57 | 100 | UNIDAD |  | Caja múltiple redonda (MR) rosca 3/4" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 58 | 100 | UNIDAD |  | Caja múltiple redonda (MR) Rosca1" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 59 | 100 | MTS |  | Caño flexible (MF) 2" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 60 | 50 | UNIDAD |  | Conector recto (MF) 2" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 61 | 70 | UNIDAD |  | Contra tuerca (TCA) 2" (Tipo Daisa) |  |  |  |  |  |
| 62 | 30 | UNIDAD |  | EQUIPO LED TIPO FLOODLIGHT 200W (COMPLETOS) 100/270V AC 50/60HZ. Eficiencia 170 lm/W. FP mayor 0,9 Protección IP65 Garantía mayor 3años. Angulo de dispercion100° |  |  |  |  |  |
| 63 | 10 | UNIDAD |  | Equipos completos HPI-T 400W220V50/60HZ |  |  |  |  |  |
| 64 | 26 | UNIDAD |  | Lámpara HPI-T 400W – 220v 50/60Hz |  |  |  |  |  |

- Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado.

______________________         ________________         _______________________

| FIRMA DEL REPRESENTANTE | SELLO | ACLARACIÓN DE FIRMA |
| --- | --- | --- |