P: con respecto a la presente licitación, el pliego refiere a la caldera instalada en el local Centro Justicia Penal, como una caldera Nova Florida, Taurus Mini 360. La que se encuentra instalada allí en de mayor potencia, una Baxi Yakut 40 de 400.000Kcal/h. Como el abono va en relación a las características del equipo sobre el cual se realiza el mantenimiento consulto: se debe cotizar por la caldera que está allí instalada? Es un error en el pliego o se va a instalar otra caldera?

R: Se debe cotizar por la caldera que está instalada (Baxi Yakut 40 de 400.000Kcal/h), para eso se hacen las vistas obligatoria, previa a la presentación de la oferta.

No se tiene considerado el cambio de la Caldera.